温州市政府（分散）采购

磋 商 文 件

（电子投标）

项 目 编 号：WZZF2021(ZC)-06-147（CS）

项 目 名 称：建筑材料检测实训室设备采购

采 购 方 式：竞争性磋商

采购人：浙江安防职业技术学院

采购代理机构：温州正风招标代理有限公司

二〇二一年七月

# 目   录

目   录	1

第一部分   磋商公告	2

第二部分   磋商供应商须知	5

磋商供应商须知前附表	5

一、说    明	7

二、磋商文件	8

三、响应文件的编制	8

四、响应文件的递交	11

五、磋商和评审	11

六、授予合同	14

第三部分   主要合同条款	17

第四部分   合同格式	24

第五部分   附件	25

附件一  磋商响应函	25

附件二  报价一览表	26

附件三  分项报价表	27

附件四  资格证明文件	28

附件五  商务条款、技术规格偏离表	32

附件六  货物成套供货清单	33

附件七  同类项目业绩	34

附件八  售后服务承诺	35

附件九  政府采购政策功能相关说明	36

第六部分   磋商内容及要求	43

一、 相关说明	43

二、 采购内容及技术要求	43

第七部分   磋商原则及方法	57

注：磋商文件中带“▲”并加下划线的内容为实质性条款或要求，加下划线或有深色底纹的部分为重要内容，提醒磋商供应商审慎阅读，因误读磋商文件而造成的后果，招标采购单位概不负责。

# 第一部分   磋商公告

项目概况 建筑材料检测实训室设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2021年 08 月 04 日 09:30（北京时间）前递交（上传）响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：WZZF2021(ZC)-06-147（CS）

项目名称：建筑材料检测实训室设备采购

预算金额（元）：518000

最高限价（元）：518000

采购需求：

标项一:

标项名称：建筑材料检测实训室设备采购

数量:1

预算金额（元）:518000

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江安防职业技术学院建筑材料检测实训室设备采购，包括设备的供货、安装、调试等内容，详见磋商文件第六部分。

备注：/

合同履约期限：合同签订后30天内完成全部设备的运输、安装、调试及验收，由采购人组织进行验收。

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 本项目的特定资格要求：无

- 获取（下载）采购文件

时间：2021年 07 月 23 日至2021年 08 月 04 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：线上获取（潜在供应商登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件），本次采购不提供纸质版采购文件。

售价（元）：0

- 响应文件提交（上传）

截止时间：2021年 08 月 04 日 09:30（北京时间）

地点（网址）：https://www.zcygov.cn政采云平台在线递交

五、响应文件开启

开启时间：2021年 08 月 04 日09:30（北京时间）

地点（网址）：https://www.zcygov.cn政采云平台

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并递交磋商响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各磋商供应商抓紧时间办理。

（3）供应商通过政采云平台电子投标工具制作磋商响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程详见（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12/25/2547.html）。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江安防职业技术学院

地    址：温州市瓯海大道2555号

传     真：0577-85108069

项目联系人（询问）：盛老师

项目联系方式（询问）：0577-85108069

质疑联系人：包老师

质疑联系方式：13757711887

2.采购代理机构信息

名    称：温州正风招标代理有限公司

地    址：浙江省温州市鹿城区映江锦园1幢1001室

项目联系人（询问）：缪先生

项目联系方式（询问）：18324247288

质疑联系人：诸葛先生

质疑联系方式：0577-88119278

3.同级政府采购监督管理部门

名   称：温州市财政局政府采购监管处

地   址：温州市鹿城区绣山路299号

联系人 ：胡女士、蔡女士

监督投诉电话：0577-88505289、88521948

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分   磋商供应商须知

## 磋商供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 建筑材料检测实训室设备采购 |
| 2 | 采购内容 | 浙江安防职业技术学院建筑材料检测实训室设备采购，包括设备的供货、安装、调试内容，详见磋商文件第六部分。 |
| 3 | 采购预算 | ▲人民币伍拾壹万捌仟元整（￥518000.00元），磋商供应商的最后报价超过预算的，按无效标处理。 |
| 4 | 完工日期 | 合同签订后30天内完成全部设备的运输、安装、调试及验收，由采购人组织进行验收。 |
| 5 | 磋商供应商资质格要求 | 详见磋商公告。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 7 | 踏勘现场 | □组织 不组织 |
| 8 | 磋商预备会 | □召开 不召开 |
| 9 | 分包 | □允许 不允许 |
| 10 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由磋商小组判断，细微偏差要求磋商供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，磋商小组有权做无效标处理，详见磋商原则及方法。 |
| 11 | 磋商有效期 | 磋商响应文件自磋商截止时间起生效，有效期60天。 |
| 12 | 递交磋商响应 文件地点 | 详见磋商公告 |
| 13 | 磋商时间和地点 | 详见磋商公告 |
| 14 | 磋商响应文件形式及组成 | （1）磋商响应文件分电子磋商响应文件和备份磋商响应文件两类，详见第8页第3点。 （2）磋商响应文件由资格响应文件、商务技术响应文件、报价要求响应文件组成，详见第9页第5点。 |
| 15 | 开评标程序 | 待开标→磋商响应文件在线解密→代理机构或采购人在线资格性审查→专家在线评标→系统公开商务技术响应文件评审结果→系统公开最终报价情况→磋商小组对最终报价情况进行评审→系统公布评审结果 上述程序将根据政采云电子评标系统的调整而变动。 |
| 16 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人或以上单数，除采购人代表外的专家将在温州市财政局的评标专家库中随机抽取产生。 |
| 17 | 履约保证金 | 履约担保的形式：接受现金、接受银行转账、履约保函等多种合法形式 履约担保的金额：合同价的5% 成交供应商在接到成交通知书签订合同后7个工作日内须向采购人提交履约担保，并且要保证履约担保在合同履行期间的有效性。 |
| 18 | 磋商响应文件无效标条款 | 详见竞争性磋商文件第13页，第6点。 |
| 19 | 供应商信用信息查询 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询的截止时点：投标文件递交截止时间； 2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3.信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝； 4.不良信用记录指：“信用中国”被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十九条规定的行政处罚记录（三万元以上（含三万）罚款金额视为较大数额罚款）；中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 20 | 政府采购节能环保产品 | 1.投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 2.产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），供应商须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，供应商未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件另有规定的除外。 |
| 21 | 小微企业有关政策 | 一、根据【关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）】的相关规定： 1.对于非专门面向中小企业采购的项目，在评审时对小型和微型企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。 2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。 3.中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 二、根据财库[2017]141号的相关规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件相关规定）。 三、根据财库[2014]68号的相关规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 上述三点内容详见附件相关规定。 四、本项目相关情况及执行的政策： 1.本项目 非 （“是”或者“非”）专门面向中小企业的采购项目，也 非 （“是”或者“非”）预留份额的采购项目。 2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准属于制造业 行业。 3. 本项目对小型和微型企业提供的服务的价格给予6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 22 | 核心产品 | 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。本项目无单一核心产品。 |
| 23 | 关于相同品牌投标的规定 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第三十一条的规定执行。 |
| 23 | 进口产品 | 进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。 |

## 一、说    明

1.   本次采购是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》（浙财采监〔2019〕10号）及省市等法律法规及有关规范性文件组织和实施的。

2．▲合格磋商供应商资格条件

见磋商公告

3.   磋商供应商代表

3.1  指全权代表磋商供应商参加磋商活动并签署响应文件的人。如果磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式，见附件四）。

4.  磋商费用

磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商结果如何，采购人及采购代理机构（以下统称：招标采购单位）均无义务和责任承担这些费用。

## 二、磋商文件

1． 磋商文件由磋商文件目录所列内容及相关资料组成。

2． 磋商文件的澄清和修改

2.1  提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

## 三、响应文件的编制

1．  磋商供应商应认真阅读磋商文件中所有事项、格式、条款、技术规范和其它要求等。磋商供应商没有按照磋商文件要求提交的全部资料，或者没有对磋商文件各个方面作出实质性响应，是磋商供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

2．  磋商供应商应保证所提供所有文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商的。如发现磋商供应商提供了虚假文件资料，其响应将被拒绝，并承担相应的法律责任。

3.   磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件。

3.1  电子磋商响应文件：供应商根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件关联定位、加密并递交。

3.2  备份磋商响应文件：供应商在政采云平台传输递交磋商响应文件后，还可以在磋商截止时间前提交以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（发送到41396739@qq.com）。电子磋商响应文件按“政采云平台项目采购-电子招投标操作指南”上传。

4.   磋商响应文件的效力

磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件和备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。

5.   磋商响应文件的组成：

5.1  磋商响应文件由资格响应文件、商务技术响应文件、报价要求响应文件三部分组成：

5.1.1资格响应文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应函 | 附件一 |
| 2 | 资格证明文件 | 附件四 |
| 2.1 | 法定代表人身份证明 | 附件四-1 |
| 2.2 | 法定代表人授权书 | 附件四-2 |
| 2.3 | 磋商供应商企业法人有效营业执照副本和税务登记证 |  |
| 2.4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 附件三-3 |
| 2.5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 | 附件四-4 |
| 2.6 | 无重大违法记录声明函 | 附件四-5 |
| 2.7 | 磋商供应商认为需要提供的其他资格证明文件 |  |
| 说明：以上所需的各种实物照片、证书、证件、证明、执照需提供复印件或扫描件加盖电子公章。 |  |  |

5.1.2商务技术响应文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务条款、技术规格偏离表 | 附件五 |
| 2 | 货物成套供货清单 | 附件六 |
| 3 | 随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单 |  |
| 5 | 同类业绩 | 附件七 |
| 6 | 产品技术资料 |  |
| 7 | 实施方案 |  |
| 8 | 培训方案 |  |
| 9 | 售后服务 | 附件八 |
| 10 | 磋商供应商所投产品节能环保水平相关证明材料 | 附件九-2 |
| 11 | 根据磋商文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |  |
| 说明：以上所需的各种实物照片、证书、证件、证明、执照需提供复印件或扫描件加盖电子公章。 |  |  |

5.1.3报价要求响应文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价一览表 | 附件二 |
| 2 | 分项报价表 | 附件三 |
| 3 | 中小企业声明函（如为中小企业的请根据附件内容提供） | 附件九-1 |
| 4 | 残疾人福利性单位声明函（如为残疾人单位的请根据附件内容提供） | 附件九-1 |
| 5 | 监狱企业提供的相关证明材料（如为监狱企业的请根据附件内容提供） | 附件九-1 |

5.2  响应文件格式

磋商供应商应根据磋商文件中所提供的格式、内容按顺序填写、编写目录和页码，分别写入资格响应文件、商务技术响应文件和报价要求响应文件中。

6．  磋商报价

6.1  磋商报价包括：完成本项目所需的所有费用，包括货物款、专用工具、税金、包装、运输、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料、质保期保障、采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干。磋商供应商应根据上述因素自行考虑含入总报价。

6.2  根据《温州市政府采购履约验收办法（温财采〔2020〕6号）》的规定，本项目验收费用6000元，包含在磋商报价内，由供应商支付，如因供应商原因造成验收不通过的，所产生的验收费用重新计算，如采用简易验收流程的，不产生验收费用。

6.3  磋商供应商必须按附件的报价一览表（统一格式）的内容填写报价及其他事项，并由磋商供应商代表签署。

6.4  所有报价均以人民币为结算货币，磋商供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入报价中。

6.5  招标采购单位不接受任何选择报价，对每一种货物（服务）只允许一个报价。

6.6  采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

6.7  磋商供应商所报的价格在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求，将被认为是非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

7．  响应有效期

7.1▲自磋商之日起 60 天内响应应保持有效。

7.2  特殊情况下，在原响应有效期截止前，招标采购单位可与磋商供应商协商延长响应有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。磋商供应商可拒绝接受延期要求，也可以接受延期要求，同意延长响应有效期的磋商供应商不得修改响应文件。

8．  响应文件的签署和规定

8.1  磋商供应商应根据磋商文件的规定对磋商响应文件进行电子盖章及签署。

## 四、响应文件的递交

1.   磋商响应文件的递交

磋商响应文件必须在磋商文件规定的磋商响应文件截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商截止时间后送达的磋商响应文件，将被政采云平台拒收。

2.   磋商响应文件的补充、修改和撤回

磋商供应商在磋商截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

## 五、磋商和评审

1．  磋商小组

1.1  招标采购单位依法组建磋商小组。磋商小组由3人（含）以上的单数组成，负责对响应文件进行审查、质疑、评估和比较并与响应供应商进行磋商。磋商小组成员在磋商过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2．  评审过程的保密性

磋商开始后直至向成交供应商授予合同时止，凡与磋商有关的资料均不得向磋商供应商及与磋商无关人员透露。如果磋商供应商在磋商过程中试图向招标采购单位和磋商小组成员施加影响，或扰乱磋商和评审秩序，其响应将被拒绝。

3.   磋商前准备

3.1  磋商响应文件签收及解密：由采购代理机构开始签收并开始解密磋商响应文件。

3.2  磋商响应文件解密：磋商响应文件递交截止时间后，磋商供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为开标时间起半个小时内。磋商响应文件未按时解密，磋商供应商提供了备份磋商响应文件的，以备份磋商响应文件作为依据，否则视为磋商响应文件撤回。磋商响应文件已按时解密的，备份磋商响应文件自动失效。

3.3  磋商响应文件解密结束。磋商供应商在线解密磋商响应文件完毕后，由采购代理机构结束解密磋商响应文件。

4    磋商和评审

4.1  磋商资格审查

采购人或采购代理机构依据法律、法规和磋商文件的规定，对各磋商响应文件中的资格证明在线进行审查，以确定是否具备磋商资格。▲只要有一项审查不合格，则该磋商供应商的资格审查不合格，审查不合格的磋商响应文件将不予评审。

4.2  响应文件的评审

磋商小组根据竞争性磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的响应按无效处理。磋商小组对响应文件是否实质上响应磋商文件的要求是根据响应文件本身而不是依据外部证明。

4.3  竞争性磋商

（1）磋商小组所有成员根据磋商文件规定的程序、评定成交标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行在线磋商。

（2）磋商小组将遵循公平、公正的原则，采用相同的程序和标准，集中与单一供应商分别进行磋商。磋商主要针对磋商供应商提供货物或服务的价格、技术性能、质量水平和保证措施、交货时间、安装实施方案、售后服务及承诺、培训计划、履约能力、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评。

（3）在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（4）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和响应情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（5）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

（6）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并根据磋商文件的规定对磋商响应文件进行盖章及签署。

4.4  最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

（3）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.5  综合评分

（1）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（2）综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（3）综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

（4）评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5．  响应文件的澄清

5.1  磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。拒不按要求对其响应文件进行澄清，说明或更正的磋商供应商，磋商小组可以认定其响应文件无效。

5.2  磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用电子传输形式。磋商供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

5.3  经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，响应文件则被认为是“没有实质性响应磋商文件要求”，不进入下一步评审。

6. ▲在对各磋商供应商的响应文件进行评审时，响应文件有下列情况之一的，经磋商小组认定后按无效响应文件处理：

（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（2）明显不符合磋商文件中主要技术要求的；

（3）响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认或未做好节点关联导致关键内容缺失的；

（4）响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（5）磋商供应商代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（6）仅提交备份磋商响应文件的；

（7）磋商小组认定不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

7.   评审过程中遇到特殊情况，由磋商小组遵循公开、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

8    确定成交供应商

8.1  磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

8.2  排名第一的成交候选供应商放弃成交；或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为成交供应商，以此类推至第三名。

9.  招标采购单位对磋商结果不做任何解释，也不保证最低价成交。

10.  其他未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

## 六、授予合同

1.   确定成交供应商

1.1  采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

1.2  采购人应当自收到评评审告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定的成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

1.3  成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

2.   成交公告

2.1  采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，磋商文件应当随成交结果同时公告。

3．  成交通知书

3.1  在发布成交公告的同时向成交供应商发出成交通知书。

3.2  成交通知书是合同的一个组成部分,对采购人和成交供应商均具有同等法律效力。

4．  签订合同

4.1  成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点以及其他内容与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

4.2  在签订合同前，采购人有权在成交总价不变的前提下要求成交供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交供应商无合理理由拒绝调整，其成交资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3  竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经磋商供应商和磋商小组双方签字的磋商纪要和成交通知书均作为合同附件。

4.4  拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，报采购监管部门处理。

4.4  合同一式五份，其中采购人二份，成交供应商二份，采购代理机构备案一份。成交供应商在采购合同签订后应及时提交壹份交采购代理机构备案，同时提交一份磋商响应文件正式版的扫描件（PDF格式）供采购人备案用。

5.   合同履行时更改采购数量的权力

5.1  在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原采购合同金额的百分之十。

6．  履约保证金

6.1  成交供应商在收到成交通知书后，合同签订后7个工作日内，成交供应商须向采购人提交合同总金额5%履约保证。

6.2  履约保证金用于补偿采购人因成交供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

6.3  履约保证金自合同签订之日起至合同期内有效。有效期满后7个工作日内，采购人应及时将履约保证金无息退还给成交供应商。

7.   质疑与投诉

7.1  供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。本条中所规定的应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

7.2  采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人监督管理部门投诉。

7.3  投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

7.4  采购监管部门：温州市财政局政府采购监管处（电话：0577-88505289、88521948）。

8．  采购代理服务费

8.1▲采购代理服务费系根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文（货物类）的规定按标准计算后下浮20%收取，由成交供应商在领取成交通知书时支付，采购代理服务费包含在磋商总价中。

8.2  采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

8.3  采购代理服务费汇入账户：

户  名：温州正风招标代理有限公司

账  号：769000120190010526

开户行：温州银行江滨支行

8.4  关于采购代理服务费的详细事宜请咨询采购代理机构财务部周先生（0577-88119278）。

8.5  招标代理服务收费标准

招标代理服务收费标准

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：本次招标为货物招标，招标代理服务收费按货物类的差额定率累进法计算。

例：某货物招标代理业务中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%＝1.5万元

（300－100）万元×1.1%＝2.2万元

合计收费（下浮20%）=（1.5+2.2）×0.8＝2.96（万元）

# 第三部分   主要合同条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方：                                        （采购人）

乙方:                                         （成交供应商）

浙江安防职业技术学院的               （项目名称、编号）在国内以竞争性磋商方式进行采购，经磋商小组评定                 为成交供应商。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 货物名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单。

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1、乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期

本项目所有产品应提供自货物验收合格并交付使用后 三年 的现场免费质保期，如厂商本身承诺的产品质保期高于此要求的则按照厂商承诺执行。在质保期内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

七、交货期、交货方式及交货地点

1、 交货期：合同签订后    天内设备交付至采购人使用现场，并完成所供设备及安装调试提交一份完整的设备安装验收单或验收报告，由甲方进行验收。

2、 交货方式：（1）现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

（2）在现场交货条件下，乙方在货物发运前    天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知甲方。

（3）如因乙方延误将上述内容用传真形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担

3、 交货地点：甲方指定地点。

八、货款支付

履约保证金：乙方在合同签订后，7个工作日内支付合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金自项目验收合格之日起1年后无质量问题按程序在7个工作日内无息退还。

支付方式：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%合同款；全部设备供货完成及安装、调试、验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额70%的合同款。

履约保证金的罚没：

1、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

2、如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

3、乙方提供的设备须和磋商响应文件中所承诺的设备规格、数量、型号等相符合（合同中另有约定除外）。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1、 甲方对乙方提交的货物依据磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5、 验收时乙方在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6、 验收办法根据《温州市政府采购履约验收办法（温财采〔2020〕6号）》的规定执行。

十二、货物包装

1、 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1、 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、 合同经甲、乙双方签署并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方协商后并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、磋商文件、响应文件与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同壹式伍份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份，一份送至采购代理机构备案。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

地址：                                         地址：

开户行：                                       开户行：

开户账号：                                     开户账号：

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

签订日期：     年   月   日                    签订日期：     年   月   日

政府采购履约验收书

（参考模板）

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | ¨货物/¨服务 |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | ¨自行组织/¨委托代理 |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | ¨一般验收程序/ ¨简易验收程序 |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |  |
| 验收方法 |  | ¨一次性验收/¨分段验收/¨分期验收 |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | ¨是/¨否 |  |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 | ¨是/¨否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收监测机构名称 |  |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | ¨是/¨否 |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | ¨是/¨否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  | 其他验收人员数量 |  |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  |  | 职称（专业） | 联系方式 |  | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 | 单价 |  | 金额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 |  | 评价结果 |  |  | 理由 |  |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 |  | ¨合格/¨不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他供应商 |  | ¨合格/¨不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 |  | ¨合格/¨不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 |  | 评价情况 | 理由 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 |  | ¨合 格 ¨不合格 |  |  | 品牌、型号、规格、数量、及外观数量 | ¨合 格 ¨不合格 |  |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 |  | ¨合 格 ¨不合格 |  |  | 运行状况及安装调试 | ¨合 格 ¨不合格 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 |  | ¨合 格 ¨不合格 |  |  | 售后服务承诺 | ¨合 格 ¨不合格 |  |  |  |
|  |  | 安全标准 |  | ¨合 格 ¨不合格 |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | ¨合 格 ¨不合格 |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 |  | 评价情况 | 理由 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 |  | ¨合 格 ¨不合格 |  |  | 服务进度 | ¨合 格 ¨不合格 |  |  |  |
|  |  | 人员、设备配备情况 |  | ¨合 格 ¨不合格 |  |  | 安全标准 | ¨合 格 ¨不合格 |  |  |  |
|  |  | 服务承诺时限 |  | ¨合 格 ¨不合格 |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | ¨合 格 ¨不合格 |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见：¨合 格 ¨不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 第四部分   合同格式

浙江安防职业技术学院采购的                    （项目名称、编号）在国内以竞争性磋商方式进行采购，经磋商小组成员决标             为成交供应商。甲、乙双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1．   合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

(1) 成交通知书

(2) 合同主要条款

(3) 报价一览表、分项报价表

(4) 技术规格、商务条款偏离表

(5) 响应内容

(6) 合同补充条款或说明（如有的话）

(7) 承诺书（含询标记录和优惠条件）

2．   合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

3．   货物和数量

本合同提供的货物的数量及要求（详见第六部分磋商内容及要求）。

4．   合同总价

本合同总价为           人民币。

5．   付款方式

6．  交货时间及地点。

本合同的付款方式等在合同主要条款中已规定。

7．  合同生效

本合同经双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。

甲方：（印章）                       乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

# 第五部分   附件

## 附件一  磋商响应函

磋商响应函

浙江安防职业技术学院：

根据贵方为                 （磋商项目名称、编号）磋商项目的磋商邀请，       （磋商供应商全称）正式授权             （姓名、职务）为全权代表，代表              (磋商供应商名称)参加贵方组织的此次磋商的有关活动，并提交按“磋商供应商须知”要求编制的响应文件

据此函全权代表宣布同意如下：

1．  我方遵守磋商文件的有关规定和收费标准，忠实地履行按磋商文件规定甲乙双方签订的合同责任和义务。

2．  我方已详细审查全部磋商文件，包括磋商补充文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3．  我方完全同意向贵方真实的提供本项目磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

4．  本响应有效期为自磋商之日起 60 个历日，如成交，有效期将延至合同终止日为止。

5．  与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子邮件

磋商供应商名称（盖章）

磋商供应商代表（签字）

日期

## 附件二  报价一览表

报价一览表

项目名称：                                                   项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑材料检测实训室设备采购 | 大写：人民币 |  |
|  |  | 小写：¥ |  |

说明：1.此栏内总报价应与附件三“分项报价表”总计价相一致。

2.报价均为含税价。

3.采购代理服务费应计入报价内。

磋商供应商全称（盖章）：

磋商供应商代表（签字）：

日 期：       年     月     日

## 附件三  分项报价表

分项报价表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 型号和规格 | 数量 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要货物（根据供货清单详细分项列出）(含税) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配套设备及材料(含税) （逐项列出） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 随机易损、易耗备品备件、专用工具（如有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、验收费（含第三方验收费） | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员培训费、技术服务费（如有） | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 至最终目的地的运费、保险费 | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 采购代理服务费 | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表的总计价应与附件二“报价一览表”对应报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

磋商供应商全称（盖章）：

磋商供应商代表（签字）：

日 期：      年     月    日

## 附件四  资格证明文件

资格证明文件

（1）法定代表人身份证明

磋商供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （磋商供应商名称）的法定代表人

特此证明

磋商供应商：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件（粘贴处）

（2）法定代表人授权书

浙江安防职业技术学院：

本人       （姓名）系          （磋商供应商全称）的法定代表人，现委托           （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、编号）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

法定代表人 (签字)：

磋商供应商全称（公章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名（签字）：

身份证号码：

手机号码

职务：

附：授权代表身份证明

授权代表身份证复印件（粘贴处）

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方     （供应商）   承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

（5）无重大违法记录声明书

浙江安防职业技术学院：

我公司参与                          （项目名称、项目编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形），符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵单位在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录并处于违法处罚期的，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

磋商供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附注：▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效标处理。

## 附件五  商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                                  项目编号：

|  | 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件 规范要求 | 响应文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：没有填写此表视为完全响应磋商文件要求。

磋商供应商全称（盖章）：

磋商供应商代表（签字）：

日期：     年    月    日

## 附件六  货物成套供货清单

- 货物成套供货清单（或详细配置清单）

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单（如有）

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按以上表格形式进行复制、附在响应文件内。

磋商供应商全称（盖章）：

授权代表（签名）：

日  期：     年    月    日

## 附件七  同类项目业绩

同类项目业绩

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类业绩（提供合同复印件并加盖供应商公章）

磋商供应商全称（公章）：

授权代表（签字）：

日  期：       年    月    日

## 附件八  售后服务承诺

售后服务承诺

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 耗材及消耗品或其他零配件 | 品牌、型号规格 | 原产地/制造商 | 数量 | 价格优惠率 | 承诺提供优惠的年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他售后服务及优惠承诺 |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：       年    月    日

## 附件九  政府采购政策功能相关说明

（1）小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1.   文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（3）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（5）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

2.   享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（3）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（4）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（5）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（6）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.   享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（报价要求响应文件中）：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

4.   享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（报价要求响应文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5.   享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（报价要求响应文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见附件2）。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为 	  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目（编号： 	     ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：      年    月     日

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（2）节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

（五）关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

（六）关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

（七）市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

附件2：

节能环保产品声明函

（如有则提供）

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（采购项目名称，项目编号）的采购活动提供的产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（采购项目名称，项目编号）的采购活动提供的产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

磋商供应商盖章：

日 期：

附件2：

节能（环保）产品清单

（如有则提供）

（1）所投产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）所投产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，磋商供应商必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。磋商响应文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件或扫描件，否则不予认可。

2、表格可以延续。

供应商名称（盖章）：

日 期：

# 第六部分   磋商内容及要求

## 一、 相关说明

1.   磋商供应商所投设备及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照招标内容及技术要求列表对应进行说明，在磋商响应文件的相应部分明确，对竞争性磋商文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对供应商的投标做出不利评定。

2.   磋商供应商须完成货物的生产、运输、安装调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由成交供应商提供，各供应商应对本竞争性磋商文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由磋商供应商免费提供。

3.   供应商需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。

4.▲本项目采购预算为人民币捌拾柒万捌仟元整（￥518000.00元），最后报价超过预算的，按无效标处理。

## 二、 采购内容及技术要求

1.   采购内容

| - 序号 | - 设备名称 | - 规格 | - 数量单位 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 新标准砂石筛 | - Φ300mm冲框 | - 4套 | - 0.075mm、0.15mm、0.3mm、0.6mm、1.18mm、2.36mm、4.75mm、9.5mm、底盖 |
| - 2 | - 级配碎石筛 | - Φ300mm冲框 | - 1套 | - 0.075mm、0.15mm、0.3mm、0.6mm、1.18mm、2.36mm、4.75mm、9.5mm、底盖 |
| - 3 | - 砂子压碎仪 | - φ77×70 | - 1套 | - 承压桶内径：77mm，承压桶内径:70mm； - 压头直径：75mm |
| - 4 | - 砂浆密度仪 | - 1L | - 1个 | - 量筒内径：108mm，净高：109mm； 筒壁厚：2mm，容积：1L |
| - 5 | - 新标准砂子漏斗 |  | - 4套 | - 内径：108mm,净高：109m,筒壁厚：2mm - 筒底厚：2mm,容积约为1L |
| - 6 | - 泥浆三件套 |  | - 1套 | - 泥浆三件套：NB-1型泥浆比重计，NA-1型泥浆含砂量计，1006型泥浆粘度计 |
| - 7 | - 砂子含水率快速测定仪 | - 带天平 | - 1套 | - 试样制备:采用四分法缩取(一般取100g左右) - 试验试样重量:5g - 称量天平感重:≤100mg - 压力表量程:0.16MPa - 读取精确度:0.0005MPa |
| - 8 | - 新标准石子筛 | - Φ300mm冲框 | - 4套 | - 2.36mm、4.75mm、9.5mm、16mm、19mm、26.5mm、31.5mm、37.5mm、53mm、63mm、75mm、90mm、底盖 |
| - 9 | - 震击式标准振筛机 |  | - 1台 | - 筛子直径mm：Φ200/Φ300 - 筛子叠高mm：440 - 筛座震幅mm：8 - 筛摇动次数(次/min)：221 - 震击次数(次/min)：147 - 回转半径mm：12.5 - 动力方式：一套蜗轮蜗杆 - 电机功率kW：0.37 - 电机转数(次/min)：1400 - 电源电压：AC380V±10%，50Hz - 外形尺寸mm：600×400×800 - 重量kg：120 |
| - 10 | - 泌水桶 | - 5L | - 1个 | - 尺寸：185*200 - 容积：5L |
| - 11 | - 新标准石子漏斗 |  | - 4个 | - 上口径:0mm,下口径50mm.导管直径：50mm，高100mm |
| - 12 | - 针片状规准仪 | - 新标准 | - 1套 | - 主要用于混凝土骨料的分级筛选 |
| - 13 | - 石子压碎值测定仪 | - 新标准，Φ150 | - 1套 | - 承压桶内径mm：Φ152 - 承压桶高度mm：120 - 压头直径mm：Φ150 |
| - 14 | - 水泥细度负压筛析仪 |  | - 1台 | - 筛析测试细度mm：1～0.030,标配0.08 - 筛析时间自动s：0～999（可调） - 加料g：10-25 - 电源电压：AC220V±10%，50Hz - 功率w：1100 - 工作负压可调Pa：-4000至-6000 - 附件：0.045筛、0.08筛（可选配） - 外形尺寸mm：420×350×820 - 重量kg：28 |
| - 15 | - 李氏比重瓶 | - 250ml | - 4个 | - 高：250mm,底宽：90mm,容量：250ml |
| - 16 | - 砂浆保水率试模 | - Φ100×25 | - 1个 | - 刚性试模：圆形，内径100 mm±1 mm, 内部有效深度25 mm±1 mm； 刚性底板：圆形，无孔，直径100 mm±5 mm,厚度5 mm±1 mm； 干燥滤纸：慢速定量滤纸，直径为110 mm±1 mm； 金属滤网：网格尺寸45μm； 铁砣：重量为2 kg |
| - 17 | - 负压筛 | - 0.08mm | - 1个 | - Φ150mm 孔径0.08mm |
| - 18 | - 水泥浆稠度测定仪（压浆漏斗） | - Φ178×76 | - 2套 | - 上口直径：178mm,上口高度：76mm - 下口直径：13mm,下口高度：38mm - 标准量：1725ml,材料：不锈钢 |
| - 19 | - 数显砂浆凝结时间测定仪 |  | - 2台 | - 检测范围N:0～100 - 视值精度N:0.01 - 视值分辨值H:0.5 - 最大行程mm:50 - 试针截面积mm²:30 - 试模内径及深度mm:Φ140×75 |
| - 20 | - 沸煮箱 |  | - 1台 | - 最高沸煮温度℃：100 - 内胆容积L：31 - 升温时间（20℃升至100℃）min：30±5 - 加热时间控制h：0～3.5 - 管状加热器功率kW：4（共两组：分为1kW和3kW） - 电源电压：AC220V±10%，50Hz - 工作室尺寸mm：400×240×300 - 外形尺寸mm：490×290×410 - 重量kg：25 |
| - 21 | - 雷氏夹和雷氏夹测定仪 | - （带一个雷氏夹） | - 1套 | - 专用砝码重量g： 300 - 量值刻度板小刻距mm： 0.5 - 净重kg：1.65 |
| - 22 | - 全自动比表面积测定仪 |  | - 1台 | - 显示方式：液晶显示 - 计时范围s：0.1<T<500 - 计时精度s：<0.2 - 测量精度：≦1% - 温度范围℃：8～34 - 电源电压：AC220V±10%,50Hz - 外形尺寸mm：430×230×500 - 重量kg：6 |
| - 23 | - 水泥胶砂搅拌机 |  | - 1台 | - 自转低速搅拌叶转速r/min：140±5 - 自转高速搅拌叶转速r/min：285±10 - 公转低速搅拌叶转速r/min：62±5 - 公转高速搅拌叶转速r/min：125±10 - 搅拌叶宽度mm：135 - 搅拌叶与搅拌叶轴联结螺纹规格：M18×1.5 - 搅拌锅容积L： 5 - 搅拌锅壁厚mm：1.5 - 搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙mm：3±1 - 电源电压：AC380V±10%，50Hz - 外形尺寸mm：550×300×700 - 重量kg：85 |
| - 24 | - 水泥净浆搅拌机 |  | - 1台 | - 公转低速搅拌速度r/min：62±5 - 公转高速搅拌速度r/min：125±10 - 自转低速搅拌速度r/min：140±5 - 自转高速搅拌速度r/min：258±10 - 低速时一次自动控制程序时间s：120±3 - 停止时一次自动控制程序时间s：15 - 高速时一次自动控制程序时间s：120±3 - 搅拌叶片与叶片轴联接螺纹规格：M16×1 - 搅拌叶片与搅拌锅之间工作间隙mm：2±1 - 搅拌叶片宽度mm：111 - 搅拌锅壁厚mm：1 - 搅拌锅尺寸（内径×深度）mm：Φ160×139 - 搅拌容积L：2.5 - 电源电压：AC380V±10%，50Hz - 外形尺寸mm：450×250×500 - 重量kg：65 |
| - 25 | - 水泥胶砂振实台 |  | - 1台 | - 落距mm：15±0.3 - 振动频率：60次/60秒±2秒 - 振动部分重量kg：20±0.5 - 电动机功率W：70 - 电源电压：AC220V±10%，50Hz - 外形尺寸mm：1010×300×460 - 重量kg：65 |
| - 26 | - 氯离子快速含量分析仪 |  | - 1台 | - 测量范围mV：50～999.99 - 基本误差mV：±0.05 - 电极配置：国产2根电极 - 选择性电极测量范围mol/L：1×10-1～5×10-5 - 选择性电极测量基本误差％：10 - 选择性电极测量温度范围℃：10～30 - 选择性电极测量PH值pH：4～11 - 选择性电极测量活化溶液：1×10-3 mol/L氯化钠 - 外形尺寸mm：450×450×200 - 包装尺寸mm：520×420×500 - 重量kg：8 |
| - 27 | - 混凝土抗弯拉弹性模量装置 |  | - 2套 | - 支架最大垫块:75*20mm 支架左右档宽度:151,101mm 长度:305mm 外形尺寸(长*宽*高):250*210*220mm 净重：14.5Kg 适用机型：通用型，可在各厂生产的万能机、压力机上使用 试件尺寸：满足边长为100mm、150mm立方体试件 |
| - 28 | - 多动能钻孔取芯机 |  | - 1台 | - 最大取芯直径：180mm - 钻孔取芯深度：400mm - 功率：3.0KW |
| - 29 | - 回弹仪 |  | - 1台 | - 检测强度范围MPa：10～60 - 标称动能：2.207J - 指针长度mm：20.0±0.2 - 指针摩擦力N：0.65±0.15 - 弹击杆端部球面半径mm：25±1.0 - 弹击拉簧刚度N/m：785.0±40.0 - 弹击锤脱钩位置：刻度线“100”刻线处 - 弹击拉簧工作长度mm：61.5.0±0.3 - 弹击锤冲击长度mm：75±0.3 - 弹击捶起跳位置：刻度尺“0”处 - 钢钻率定值：80±2 - 外箱尺寸mm：310×165×80 - 重量kg：3.6 |
| - 30 | - 电液式压力试验机 |  | - 2台 | - 最大试验力kN：2000 - 有效测量范围：10%～100% - 负荷示值准确度：优于示值的±1% - 活塞最大行程mm：50 - 活塞直径mm：Φ250 - 液压泵额定压力MPa：40 - 上下压板间距离mm：320 - 承压板尺寸mm：300×260 - 油泵电机功率kW：0.75 - 电源电压：AC380V±10%，50Hz - 外形尺寸mm：920×400×1200 - 重量kg：700 |
| - 31 | - 混凝土快速冻融箱 |  | - 1台 | - 压缩机冷却方式：风冷 - 试件数量（件）：10 - 试件尺寸mm：100×100×400（中间留有测温孔） - 冻结终了时间/试件中心温度：1.5～2.5h/-17±2℃（新标准-18±2℃） - 融化终了时间/试件中心温度：1.0～1.5h/8±2℃（新标准5±2℃） - 冻融循环周期：2．5～4小时，融化时间不小于1/4冻融周期 - 试件中心与表面的温差℃：<28 - 循环次数：300次（循环次数可调） - 温度记录仪：液晶触摸屏控制仪 - 冻融循环介质：-45℃防冻液（1:1兑水使用） - 制冷机压缩机：3HP（进口全封闭） - 试件桶尺寸mm：115×115×490 - 加热功率kW：4.5 - 最大运行功率kW：6 - 电源电压：AC380V±10%，50Hz - 外形尺寸mm：1620×1000×1000 - 重量kg：400 |
| - 32 | - 砼弹性模量测定仪 |  | - 1套 | - 千分表量程mm：0～1 - 上、下环中心距mm：150 - 试件尺寸mm：φ150×300、150×150×300、100×100×300 - 重量kg：5 |
| - 33 | - 混凝土电通量测定仪 |  | - 1个 | - 高量测精度测试主机 数据自动存储 数据库功能，历史数据可搜索和导出 试验曲线精细打印 真空饱和系统完全智能化 产品尺寸110*290*320 mm 主机重量 3500克 装样时间<10min 测试范围0~6000 Coulomb 系统配置 SDL混凝土电通量测定仪主机 SDL-S全自动测控软件 SBS型智能混凝土真空饱水机 SDL-J型试样夹具 6通道、8通道可选 技术指标： 型号 自动化指标 评测能力 工作电压 测试通道 工作环境 量测误差 SDL 自动采集 自动计算 C30～C50硅 酸盐水泥混凝土 ～220VAC 60VDC 6路、8路 12路可选 0℃~50℃ 湿度≤75 <1 |
| - 34 | - 混凝土碳化试验箱 |  | - 1台 | - 控制温度℃：20±2（可调） - 控制温度分辨率℃：±0.1 - 控制温度均匀性℃：≦1 - 控制温度精度℃：0.5 - 控制湿度％RH：70±5（可调） - 控制湿度分辨率％RH：±1 - 控制湿度均匀性％RH：≦2 - 控制湿度精度％RH：5 - CO2浓度％：20±3（可调） - CO2浓度分辨率％：±1 - CO2浓度均匀性％：≦2 - CO2浓度精度％：1 - 加热功率W：600 - 制冷/除湿功率W：240 - 加湿功率W：1500 - 电源电压：AC220V±10%，50Hz - 工作室尺寸mm：620×550×1230 - 外形尺寸mm：1100×710×1630 - 重量kg：200 |
| - 35 | - 碱骨料试验箱 |  | - 1台 | - 控制温度℃：室温～100（可调） - 控温精度℃：±1 - 控时范围min：1～143999（99.9天） - 控时精度min：±1 - 加热功率kW：6 - 水泵功率 W：120 - 电源电压：AC380V±10%，50Hz - 工作室尺寸mm：650×550×480 - 外形尺寸mm：1310×680×780 - 重量kg：30 |
| - 36 | - 混凝土振动台 | - 1000×1000 | - 1台 | - 规格型号:1000×1000 - 台面尺寸mm:1000×1000 - 振动台频率（次/min）:2860 - 载荷kg:200 - 振幅mm:0.3～0.6 - 电源功率kW：1.5 - 电源电压： AC380V±10%，50Hz - 重量kg：100 |
| - 37 | - 三联砂浆试模 | - 70.7×70.7×70.7 | - 40个 | - 70.7×70.7×70.7 |
| - 38 | - 捣棒 |  | - 4根 | - Ф50×150×Ф100 |
| - 39 | - 水泥（砼）恒温恒湿标准养护箱 |  | - 2台 | - 试验温度℃：20±1 - 温度误差℃：±1 - 控制湿度％RH：≧95 - 压缩机功率W：138 - 加热器功率W：800 - 隔板数量（层）：5 - 电源电压：AC220V±10%，50Hz - 试模放置数量：40×40×160试模，每层可放置6组 - 150×150×150试摸，每层可放置3组 - 100×100×100试摸，每层可放置4组 - 工作室尺寸mm：570×550×1000 - 外形尺寸mm：980×700×1350 - 重量kg：160 |
| - 40 | - 砂浆分层度仪 |  | - 2套 | - 内径mm:Φ150 - 上节高mm:200 - 下节高mm:100 - 外形尺寸mm:250×250×400 - 重量kg:7 |
| - 41 | - 钢筋重量偏差测量仪 |  | - 1台 | - 钢筋数量：5-10根 - 称重量程：15kg，精度：0.5% - 直径范围：φ6-φ50mm - 长度范围：500-650mm，精度：1mm - 重量偏差率精度：±0.5％ - 电源：AC220V±10%/50Hz - 重量：20kg |
| - 42 | - 数显式万能材料试验机 |  | - 2台 | - 最大试验力kN：1000 - 有效测量范围：10%～100% - 负荷示值准确度：优于示值的±1% - 拉伸试验空间mm：≦690 - 压缩试验空间mm：≦620 - 扁试样夹持厚度mm：0～40 - 圆试样夹持直径mm：20～40、40～60 - 工作活塞行程mm：180 - 上/下压板尺寸mm：Φ220/Φ230 - 弯曲试验支辊间距mm：100～550 - 拉压空间两支柱间距mm：510 - 台板最大上升速度mm/min：≦100 - 移动横梁最大升降速度mm/min：240 - 电源功率kW：1.8 - 电源电压：AC380V±10%，50Hz - 主机外形尺寸mm：870×600×2080 - 测力柜外形尺寸mm：650×530×1420 - 重量kg：2400 |
| - 43 | - 无侧限试模 | - Φ150 | - 1套 | - Φ150*230 |
| - 44 | - 应变控制式无侧限压力仪 | - CH-06A（0.6KN） | - 1台 | - 最大测力: 0.6kN 2. 土样尺寸: Ø39.1mm x 80mm 3. 速率: 2.4mm/min |
| - 45 | - 砌墙砖一次成型和二次成型 |  | - 1套 | - 砌墙砖一次成型：长120mm±15mm(可调节）宽120mm高120mm - 砌墙砖一次成型:chang 120mm±15mm(可调节）款120mm±10mm(可调节）高65mm |
| - 46 | - 砌墙砖试验材料搅拌机 |  | - 1台 | - 容量：20L - 转速：a、45r/min，b、90r/min, c、150r/min - 电压：220V - 功率：750W - 外形尺寸：570*440*820（mm) |
| - 47 | - 砌墙砖试验材料振动台 |  | - 1台 | - 外形尺寸：1000mm*900mm*600mm - 电源：380V - 磁盘电压：36V - 振幅：0.5±0.1mm - 振动器功率：2.2千瓦 - 振动频率：2850次/分 - 噪音测试：不大于80分贝 |
| - 48 | - 自控砖瓦泛霜箱 |  | - 1台 | - 加热功率W：500 - 控温范围℃：室温～50 - 电源电压：AC220V±10%，50Hz - 工作室尺寸mm：550×550×380 - 外形尺寸mm：830×660×600 - 重量kg：30 |
| - 49 | - 砖瓦爆裂蒸煮箱 |  | - 1台 | - 最高沸煮温度℃：100 - 温度均匀性℃：≦1 - 控温精度℃：≦0.7 - 控时范围：0.01s～9999h（可调） - 控时精度min：≦1 - 试件组数（组）：2 - 加热功率kW：3 - 电源电压：AC220V±10%，50Hz - 工作室尺寸mm：540×310×340 - 外形尺寸mm：860×380×500 - 重量kg：70 |
| - 50 | - 混凝土钢筋检测仪 |  | - 2台 | - 钢筋直径设置范围:∅6mm~∅32mm - 量程 - 第一量程:6mm~90mm - 第二量程:0mm~180mm - 保护层厚度最大允:±1mm,6mm~79mm - 许误差:±2mm,80mm~119mm.±4mm,120mm~180mm - 直径估测适用范围:∅6mm~∅32mm - 直径估测最大误差:±1 规格 - 剖面模式/网格模式 - 扫描范围:无边界 - 存储数量:10000 - 数据修正功能:√ - 数据传输接口:USB - 供电方式:干电池 |
| - 51 | - 钢筋重量偏差测量仪 |  | - 1台 | - 钢筋数量：5-10根 - 称重量程：15kg，精度：0.5% - 直径范围：φ6-φ50mm - 长度范围：500-650mm，精度：1mm - 重量偏差率精度：±0.5％ - 电源：AC220V±10%/50Hz - 重量：20kg |
| - 52 | - 连续式钢筋打点机（钢筋标点仪） |  | - 2台 | - 每摇动一次，即可打成40个标点。标点距离为10mm±1mm，5mm±0.5mm，全长分400mm标点尖端，用滚珠轴承圆钢做成，硬度不低于Rc55度。 |
| - 53 | - 饰面砖粘结强度检测仪 | - （数显） | - 1台 | - 检测仪器最大拉力值：10KN - 活塞直径：10mm - 仪器结构：一体式 - 显示模式：力值、强度可调 - 测量范围：0~10.00KN - 分辨率：0.001KN - 峰值保持：有 - 工作电流：≤10mA - 关断电源：≤2mA |
| - 54 | - 弯折仪 |  | - 1个 | - 试件尺寸：100*50mm - 折弯角度：180° - 重量：5.5kg |
| - 55 | - 导热系数测定仪 |  | - 1台 | - 外型尺寸(长×宽×高)：1020×630×1476(mm) - 试件规格：(计量)150×150(mm)-(防护)300×300(mm) - 试件厚度：～37.5(mm) - 导热系数测定范围：0.01～1W/(m.k) - 冷板温度：5℃~90℃ |
| - 56 | - 电子万能材料试验机 |  | - 2台 | - 最大试验力kN：100 - 等级：0.5级 - 试验力分辨率：50万码 - 速度范围mm/min：0.01-500 - 有效测试空间mm：800 - 有效试验宽度mm：400 - 电源功率kW：1.5 - 外形尺寸mm：1000×800×2200 - 电源电压：AC220V±10%，50Hz |
| - 57 | - 电子秤 | - 15kg/1g | - 1台 | - 15kg/1g |
| - 58 | - 玻璃量水器 | - 225ml | - 10个 | - 225ml |
| - 59 | - 电子天平 | - 1000g/0.01 | - 8台 | - 1000g/0.01 |
| - 60 | - 钢直尺 | - 0-300mm | - 10把 | - 0-300mm |
| - 61 | - 表面振动压实试验仪 |  | - 1台 | - 电源电压：380V - 电机功率：0.75-2.2kn - 振动频率：30-50HZ - 激振力：10-80KN - 夯板作用在试样表面静压力：18Kpa以上 - 试筒规格：钢制大筒一个 - 内径：280mm - 钢制小筒一个 - 内径：152mm |
| - 62 | - 坍落度桶 | - 四件套 | - 8套 | - 规格：100*200*300mm - 坍落筒：上口直径：100mm，下口直径200mm - 筒高：300mm - 捣棒直径：14mm，长50mm - 四件套包含：筒、捣棒、漏斗、标尺 |
| - 63 | - 电子天平 | - 220/0.1mg | - 1台 | - 220/0.1mg |
| - 64 | - 电子台秤 | - 300kg/20g | - 1台 | - 300kg/20g |
| - 65 | - 容积升 | - 1-20L | - 8套 | - 1-20L |

2.  商务要求（技术参数里另有注明的以技术参数为准）

| 履约保证金 | ▲成交供应商在合同签订后，7个工作日内支付合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金自项目验收合格之日起1年后无质量问题按程序在7个工作日内无息退还。 |
| --- | --- |
| 支付方式 | ▲付款方式：合同签订后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总额的30%合同款；全部设备供货完成及安装、调试、验收合格后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总额70%的合同款。 |
| 质保期 | 自验收合格之日起3年。 |
| 交付时间 | 合同签订起30内完成交付使用。 |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 服务标准 | - 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费予以技术服务和维修（如有必要可进行更换），否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。 2.在设备整个质保期内，成交供应商应确保设备的正常使用，零配件在该设备停产后仍需保证3年的供应，维修过程中所需零配件成交供应商在接到通知后应当天及时提供，并最长不超过12小时（特殊设备另行说明）送达用户指定地点。 质保期满后，仅收取设备维修的材料和零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 |
| 服务效率 | 合同货物出现故障后，供应商接到采购人通知应在不超过2小时内做出响应，不超过12个小时内解决故障。 供应商提供7*24小时服务响应，接到用户报修电话后，在2小时到故障现场，故障在12小时内处理完成。 |
| 验收标准 | 1.成交供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对成交供应商提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.供应商应于响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如成交供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但成交供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由成交供应商承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.技术支持： 成交供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 2.安装调试（若需要安装调试）： 2.1 安装地点：采购人指定地点。 2.2 安装完成时间：30天内完成安装和调试，如在规定的时间内由于成交供应商的原因不能完成安装和调试，成交供应商应承担由此给采购人造成的损失。 2.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的货物必须保证同时安装到位。 2.4 成交供应商免费提供合同货物的安装服务。 2.5 成交供应商在响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |
| 特别说明 | 无 |

- 第七部分   磋商原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律、法规制定本磋商原则和方法。

一、 总  则

评审工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的服务原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照磋商文件的要求，对响应文件进行综合评审。磋商供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、 磋商程序

1.   采购代理机构签收、开始解密磋商响应文件；

2.   磋商供应商解密磋商响应文件；

3.   采购代理机构结束解密磋商响应文件；

4.   采购代理机构或采购人在线资格性审查；

5.   磋商小组对磋商响应文件进行评审；

6.   接着按照统一的标准与供应商进行在线磋商；（如需要）

7.   在政采云系统上公开资格和商务技术评审结果；

8.   开启第二轮报价；

9.   在政采云系统上公开最终报价情况；

10.  磋商小组对报价情况进行评审；

11.  在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

三、 评审办法

1.   本次评审采用综合评分法，总分100分，其中技术资信70分（技术资信权值70%），价格30分（价格权值30%）。即最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项评分内容评审后，以评审总得分最高的磋商供应商，作为成交候选供应商。

四、 评分细则

1.   技术资信分的评定（70分）

各磋商小组成员按下列评分内容进行评定，每人一份评分计算表，由磋商小组成员各自评定独立打分并记实名。如某张评分表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该评分表无效。磋商小组成员对磋商供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该磋商供应商技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

技术资信70分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 供应商提供2018年1月1日（以签订时间为准）以来同类项目业绩，每提供一个得1分，最高得5分。（提供合同复印件加盖磋商供应商公章）。 | 5 |
| 2 | 产品功能及技术要求 | 根据所投产品技术指标与磋商文件要求的响应程度，完全响应的得35分，参数不满足或负偏离的每项扣2分，扣完为止。 | 35 |
|  |  | 所投产品的功能的先进性、可靠性及可扩展性。 | 5 |
|  |  | 所投产品的配置的完整性、合理性及适用性。 | 5 |
| 3 | 实施方案 | 根据磋商供应商提供的实施方案包括进度安排以及产品的供货安装调试、试运行、测试、调优、验收标准等内容综合评审打分。 | 5 |
| 4 | 培训方案 | 根据磋商供应商针对本次项目提供详细、切实可行的培训方案等，根据培训方案等综合评审打分。 | 5 |
| 5 | 质保期 | 满足磋商文件要求的3年免费质保不得分，每增加1年得2分，最高得4分，不足1年的不计入加分。 | 4 |
| 6 | 售后服务 | 提供的售后服务承诺、服务响应时间、服务响应内容、配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况等综合评审打分。 | 5 |
| 7 | 环保节能产品 | 所提供的产品列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”和最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”，并获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的或环境标志产品认证证书的得1分。 | 1 |

2． 报价（价格）评分（30分）：

（小微企业按照扣除6%后的投标价格参与以下环节评分）

2.1  满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的报价为评标基准价。

2.2  其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100（四舍五入，保留小数点后2位）

2.3  根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，在价格分计算时，对小型和微型企业的最后报价将给予6%的扣除，并用扣除后的价格参与价格评分，详见附件相关规定。

3. ▲如供应商最后报价超过采购预算 ，其响应文件作无效标处理。

4.   磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分（即技术得分与最后报价得分之和）由高到低顺序推荐成交候选供应商（得分相同最后报价低的排序第一；得分且最后报价相同的，技术部分得分高的排序第一）。

五、定标办法

本次采购由磋商小组确定成交候选供应商。

若排名第一的成交候选供应商放弃成交；或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购组织机构审查确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为成交供应商。以此类推。如第三成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

六、确定成交供应商

磋商结束后，招标采购单位将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

七、磋商供应商的义务

磋商供应商应随时接受磋商小组成员的询标，解答包括有关的技术问题等。