温州市政府（分散）采购

招 标 文 件

（电子投标）

项 目 编 号：WZZF2022(ZC)-07-150（GK）

项 目 名 称：校园立体防控设备采购

采 购 方 式：公开招标

采购人：浙江安防职业技术学院

采购代理机构：温州正风招标代理有限公司

二〇二二年七月

# 目    录

目    录	1

第一部分   招标公告	2

第二部分   投标人须知	5

投标人须知前附表	5

一、 说   明	9

二、 招标文件	13

三、 投标文件的编制	14

四、 投标文件的递交	16

五、 开标和评标	17

六、 中标和合同	19

七、 可中止电子交易活动的情形	20

第三部分  主要合同条款	21

第四部分  附   件	28

附件一 投标函	28

附件二 投标报价一览表	29

附件三 投标分项报价表	30

附件四 资格证明文件	31

附件五 商务条款、技术规格偏离表	34

附件六 货物成套供货清单	35

附件七 同类项目业绩一览表	36

附件八 售后服务承诺	37

附件九 政府采购政策功能相关说明	38

附件十 政府采购活动现场确认声明书	45

第五部分  招标内容及要求	46

一、相关说明	46

二、采购内容及要求	46

第六部分  评标原则及方法	64

▲备注：招标文件中带“▲”并加下划线的内容为实质性要求或者条款；带有下划线或深色底纹的内容，为招标文件的着重提醒内容，请投标人审慎阅读。

# 第一部分   招标公告

项目概况

校园立体防控设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年 08 月 10 日 09 点 30 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZF2022(ZC)-07-150（GK）

项目名称：校园立体防控设备采购

预算金额（元）：740000

最高限价（元）：740000

采购需求：

标项名称：校园立体防控设备采购

数量: 1

预算金额（元）：740000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江安防职业技术学院校园立体防控设备采购，包括设备的供货、安装、调试等内容，详见招标文件第五部分。

备注：

合同履行期限：标项1，合同签订后30天内完成全部设备的供货、安装、调试，由采购人组织进行验收。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年 07 月 20 日至2022年 08 月 10 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年 08 月 10 日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线递交

开标时间：2022年 08 月 10 日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：温州市瓯海区南塘1组团1幢（商务楼）1504室（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.其他事项：

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 （2）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。 (3)投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2021-11-01/12975.html）。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江安防职业技术学院

地    址：温州市瓯海大道2555号

传    真：/

项目联系人（询问）：王老师

项目联系方式（询问）：0577-85103996

质疑联系人：包老师

质疑联系方式：0577-85108160

2.采购代理机构信息

名    称：温州正风招标代理有限公司

地    址：温州市瓯海区南塘一组团1幢（商务楼）1504室

传     真：0577-88119278

项目联系人（询问）：刘先生

项目联系方式（询问）：15858517848

质疑联系人：诸葛先生

质疑联系方式：0577-88119278

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州市财政局政府采购监管处

地    址：温州市鹿城区绣山路299号

传     真：/

联系人 ：项先生、蔡女士

监督投诉电话：0577-88532725、88521948

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分   投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、编号 | 见第一部分“招标公告” |
| 2 | 采购内容 | 见第一部分“招标公告” |
| 3 | 最高限价 | 见第一部分“招标公告” |
| 4 | 交货时间 | 见第一部分“招标公告” |
| 5 | 投标人资格要求 | 见第一部分“招标公告” |
| 6 | 是否接受联合体投标 | ¨不接受 R接受，应满足下列要求。 |
| 7 | 开标前答疑会或现场踏勘 | 不组织。 ¨ 组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 8 | 分包与转包 | （1）分包： ¨ 同意将非主体、非关键性的 工作分包。 不同意分包。 转包：本项目不允许转包。 |
| 9 | 报价要求 | 本项目采用人民币报价 客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。 |
| 10 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 12 | 合同签订时间 | 中标通知书发出之日起30天内。 |
| 13 | 提交投标文件截止时间、开标时间和地点 | 详见第一部分“招标公告” |
| 14 | 投标文件的编制 | 详见第二部分“投标人须知”第三款 |
| 15 | 投标文件的形式 | 本项目实行网上电子投标。 供应商应准备电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件二类： (1)电子响应文件：通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs）。 (2)以介质存储的数据电文形式的备份响应文件：与“电子响应文件”同时生成的数据电文形式的备份响应文件(文件扩展名为.bfbs)，响应文件提交截止时间前以电子邮件方式传送至温州正风招标代理有限公司电子邮箱41396739@qq.com，递交1份，传送的备份响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管，未加密导致投标信息泄露的风险由供应商自行承担。 响应文件由报价文件、资格文件、商务和技术文件三部分组成。 注：中标人在收到中标通知书时按采购人要求提供全套纸质响应文件壹份。 |
| 16 | 电子招投标特殊情况处理方式 | 本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理： 若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启所有供应商递交的以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子响应文件自动失效。 |
| 17 | 开评标程序 | 待开标→投标文件在线解密→代理机构或采购人在线资格性审查→评标委员会在线评标→系统公开商务技术响应文件评审结果→系统公开报价情况→评标委员会对报价情况进行评审→系统公布评审结果。 上述程序将根据政采云电子评标系统的调整而变动。 |
| 18 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人或以上单数，除采购人代表外的专家将在温州市财政局的评标专家库中随机抽取产生。 |
| 19 | 履约担保 | 履约担保的形式：接受支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约担保的金额：合同金额的1% 供应商在签订合同后7个工作日内提交，用于补偿因供应商不能履行其合同义务而造成的损失。合同期满履约验收通过后或合同解除后扣除供应商应承担的违约赔偿责任外，剩余部分返还供应商。 |
| 20 | 投标文件无效标条款 | 详见招标文件第19页，第7点。 |
| 21 | 供应商信用信息查询 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询的截止时点：响应文件递交截止时间； 2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3.信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝； 4.不良信用记录指：“信用中国”被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十九条规定；中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 22 | 政府采购节能环保产品 | 1.投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 2.产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），供应商须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，供应商未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件另有规定的除外。 |
| 23 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 24 | 本项目扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）有关政策 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于¨农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），¨建筑业，¨批发业，¨零售业，¨交通运输业（不含铁路运输业），¨仓储业，¨邮政业，¨住宿业，¨餐饮业，¨信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），¨软件和信息技术服务业，¨房地产开发经营，¨物业管理，¨租赁和商务服务业，¨其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） 行业。 2、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）、（浙财采监〔2022〕8号）的相关规定： 2.1.是否为预留份额项目： ¨ 本项目为预留份额项目，专门面向中小企业采购。 þ 本项目为非预留份额项目、非专门面向中小企业的项目 þ 在评审时对小型和微型企业报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 %（3%-5%）作为其价格分。 þ本项目为þ接受大中型企业与小微企业组成联合体、¨允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6 %，工程项目为 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。¨本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 %（1%—2%）作为其价格分。 2.2组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 2.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 2.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.5接受分包的项目，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 3、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。 4、根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除，以上优惠政策只享受一次）。 |
| 25 | 项目属性与核心产品 | þ货物类，单一产品或核心产品为： / 。 ¨服务类。 |
| 26 | 视频演示 | ¨A不组织。 þB组织。 (1)在评标时安排每个投标人进行演示。每个投标人时间不超过15分钟,演示次序以递交响应文件时间先后次序为准，演示人员不超过1人，演示结束后按要求解答评审小组提问。 (2）演示可选择以下其中一种方式: 方式一:以视频播放形式讲解演示。视频需在真实系统平台上录制，视频格式以常规的媒体播放格式放入U盘并加密，演示U盘可以顺丰或EMS邮寄形式在响应文件递交截止时间前寄送至采购文件规定的开标地点（拒绝到付)，演示U盘应当密封包装并在包装上标注演示U盘、项目名称、标项、供应商名称并加盖公章，演示文件寄送地点:温州市瓯海区南塘一组团1幢（商务楼）1504室。或者将视频文件压缩加密后，在规定的递交响应文件截止时间前发送至指定邮箱41396739@qq.com。 方式二:开标现场讲解演示。现场讲解地点为温州市瓯海区南塘一组团1幢（商务楼）1504室，采购人和采购代理机构提供投影设备，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 （3）演示内根据评分标准要求演示。 |
| 27 | 政府采购信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |
| 28 | 采购代理服务费 | 1、▲采购代理服务费系根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文（货物类）的规定按标准计算后下浮20%收取，由中标人在领取中标通知书时支付，采购代理服务费包含在投标总价中。 2、采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。 3、采购代理服务费汇入账户： 户 名：温州正风招标代理有限公司 账 号：769000120190010526 开户行：温州银行江滨支行 4、关于采购代理服务费的详细事宜请咨询采购代理机构财务部周先生（0577-88119278）。 |
| 29 | 支持创新发展 | 根据浙财采监〔2022〕8号文相关的规定，对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |
| 30 | 优化评审管理 | 根据浙财采监〔2022〕8号文相关的规定，评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。 |

## 一、 说   明

1.   本次招标是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》（浙财采监〔2019〕10号）及浙江省市等有关政府采购的规范性文件组织和实施。

2.   定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人、供应商”均系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”且加下划线的条款系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“¨” 系指不适用本项目的要求。

3.  合格投标人要求

3.1合格的投标人应满足招标文件第一部分“招标公告”对申请人的资格要求。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3投标人可授权投标人代表以投标人名义参加本次采购的投标活动（包括投标文件的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改等以及签订合同和处理有关事宜）。如果投标人代表不是法定代表人(负责人)，须持有《法定代表人授权书》。

3.4采用最低评标价法的货物类采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（见投标人须知前附表）品牌相同的，按前两款规定处理。

3.5货物类是否允许采购进口产品、是否要求节能/环境标志产品等情况见投标人须知前附表。

4.  采购项目需要落实的政府采购政策

4.1 根据《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119 号）文件相关规定，本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

4.2 支持绿色发展

4.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

4.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

4.3支持中小企业发展

4.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

4.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

4.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

4.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予6-10%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件九）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

4.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

4.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.  询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1质疑提交形式：以书面形式向招标公告中载明的质疑联系人提交或登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）通过“询问质疑投诉”栏向采购机构内设的质疑联系人提交并上传书面质疑材料。

5.2.2.2对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.3对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.2.4对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见浙江政府采购网相关格式内容。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见浙江政府采购网相关格式内容。

## 二、 招标文件

1.   招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2.   招标文件的澄清或者修改

2.1  采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。潜在投标人在收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

## 三、 投标文件的编制

1.   投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2. ▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件。

3.1  电子投标文件：投标人根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件关联定位、加密并递交。

3.2  备份投标文件：投标人在政采云平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（发送到41396739@qq.com）。电子投标文件按“政采云平台项目采购-电子招投标操作指南”上传。

4.   投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件和备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

5.   投标文件的组成：

5.1  投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件、报价要求响应文件三部分组成：

5.1.1资格响应文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明文件 | 附件四 |
| 1.1 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 附件四-1、2 |
| 1.2 | 投标人企业法人有效营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（如为联合体，则联合体各方均应提供）（五选一） ①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； ②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； ③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； ④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； ⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。 |  |
| 1.3 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 | 附件四-3 |
| 说明：以上所需的各种实物照片、证书、证件、证明、执照若系复印件的，须在复印件上加盖投标人有效的单位公章。 |  |  |

5.1.2商务技术响应文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 商务条款、技术规格偏离表 | 附件五 |
| 3 | 货物成套供货清单 | 附件六 |
| 4 | 随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单 |  |
| 5 | 投标人同类项目业绩一览表 | 附件七 |
| 6 | 售后服务承诺 | 附件八 |
| 7 | 投标人所投产品节能环保水平相关证明材料 | 附件九-2 |
| 8 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |  |
| 说明：以上所需的各种检测报告、实物照片、证书、证件、证明、执照若系复印件的，须在复印件上加盖投标人有效的单位公章。 |  |  |

5.1.3报价要求响应文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价一览表 | 附件二 |
| 2 | 投标分项报价表 | 附件三 |
| 3 | 中小企业声明函 | 附件九-1 |
| 4 | 残疾人福利性单位声明函（如为残疾人单位的请根据附件内容提供） | 附件九-1 |
| 5 | 监狱企业提供的相关证明材料（如为监狱企业的请根据附件内容提供） | 附件九-1 |

5.2  投标文件格式

投标人应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写，编写目录和页码，分别写入资格响应文件、商务技术响应文件和报价要求响应文件中。

6. ▲投标报价

6.1  投标报价包括：完成本项目所需的所有费用，包括货物款（含软件系统）、专用工具、税金、包装、运输、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料、质保期保障、采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

6.2  根据《温州市政府采购履约验收办法（温财采〔2020〕6号）》的规定，本项目履约验收费用5000元，包含在投标报价内，由中标人支付，如因供应商原因造成验收不通过的，所产生的验收费用重新计算，如采用简易验收流程的，则不需要该笔费用。

6.3  投标人必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标人代表签署。

6.4▲本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

6.5▲招标采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

6.6  招标采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

6.7▲投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更，任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

7.   投标有效期

7.1▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

7.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，也可以接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

8.   投标文件的签署和规定

8.1  投标人应根据招标文件的规定对投标文件进行电子盖章及签署。

## 四、 投标文件的递交

1.   投标文件的递交

投标文件必须在招标文件规定的投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

2.   投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

## 五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  采购人和采购代理机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露，如果投标人在评标过程中试图向采购人或采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3.   评标前准备

3.1  投标文件签收及解密：由采购代理机构开始签收并开始解密投标文件。

3.2  投标文件解密：投标文件递交截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.3  投标文件解密结束。投标人在线解密投标文件完毕后，由采购代理机构结束解密投标文件。

4.   开标评标

4.1  资格性审查

采购人或采购代理机构依据法律、法规和招标文件的规定，对各投标文件中的资格证明在线进行审查，以确定是否具备投标资格。▲只要有一项审查不合格，则该投标人的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。

4.2  符合性审查

评标委员会依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.3  投标文件评审

评标委员会根据招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价，并按照招标文件中制订的评标方法进行综合评定打分，并提交评审报告。

5.   投标文件的澄清

5.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

5.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用电子传输形式。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.   投标价格修正

评标委员会对各投标人的投标报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价一览表内容与投标分项报价表不一致的，以投标报价一览表为准；

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第5点的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7. ▲评标委员会认定投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求或不满足主要技术参数的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）资信响应文件或技术响应文件中出现投标报价的；

（6）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认或未做好节点关联导致关键内容缺失的；

（7）仅提交备份投标文件的；

（8）法律、法规和招标文件中规定的其它无效情形。

8.   评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

9．  推荐中标候选人

9.1  本次招标由评标委员会推荐2名中标候选人。

9.2  评标委员会依据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即技术资信分与价格分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人推荐为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分且投标报价相同的并列）。

9.3  排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的中标候选人为中标人，也可重新组织采购。

10.  投标截止时间止及评审期间，如出现有效投标人＜3家时，该项目废标，并重新组织采购。

11.  评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。

12.  未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

## 六、 中标和合同

1.   确定中标人

1.1  采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

1.2  采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

1.3  采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

2.   中标公告

2.1  采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3.   中标通知书

3.1  在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标人发出中标通知书。

3.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

4.   签订合同

4.1  采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

4.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3  招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4  采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.5  拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

4.6  合同一式五份，其中采购人二份，中标人二份，采购代理机构备案一份。中标人在采购合同签订后应及时提交壹份交采购代理机构备案。同时提交一份纸质投标响应文件（正）供采购人备案用。

5.   履约保证金

5.1  中标人在收到成交通知书后，签订合同后7个工作日内，中标人须向采购人提交履约保证金。

5.2  履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.3  履约保证金自合同签订之日起至项目验收合格之日起有效。有效期满后15日内，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

6.   合同履行时更改采购数量的权力

合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 七、 可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、

公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.   电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.   电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.   电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.   病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.   其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第三部分  主要合同条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方：                                        （采购人）

乙方:                                         （中标人）

浙江安防职业技术学院的               （项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会评定                 为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 货物名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单。

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期

本项目所有产品应提供自货物验收合格并交付使用后 五年 的现场免费质保期，如厂商本身承诺的产品质保期高于此要求的则按照厂商承诺执行。在质量保证期内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

七、交货期、交货方式及交货地点

1、 交货期：合同签订后    天内设备交付至采购人使用现场，并完成所供设备及安装调试提交一份完整的设备安装验收单或验收报告，由甲方进行验收。

2、 交货方式：（1）现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

（2）在现场交货条件下，乙方在货物发运前    天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知甲方。

（3）如因乙方延误将上述内容用传真形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担

3、 交货地点：甲方指定地点。

八、货款支付

履约保证金：乙方在合同签订后，7个工作日内支付合同金额的1%作为履约保证金（接受支票、汇票、本票、履约保函等多种非现金形式），合同期满履约验收通过后或合同解除后扣除供应商应承担的违约赔偿责任外，剩余部分返还供应商。

支付方式：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的40%合同预付款；全部设备供货完成后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的50%合同款；设备安装、调试、验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额10%的合同款。

履约保证金的罚没：

1、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

2、如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

3、乙方提供的设备须和投标响应文件中所承诺的设备规格、数量、型号等相符合（合同中另有约定除外）。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1、 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5、 验收时乙方在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6、 验收办法根据《温州市政府采购履约验收办法（温财采〔2020〕6号）》的规定执行。

十二、货物包装

1、 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1、 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、 合同经甲、乙双方签署并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方协商后并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标响应文件与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同壹式伍份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份，一份送至采购代理机构备案。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

地址：                                         地址：

开户行：                                       开户行：

开户账号：                                     开户账号：

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

签订日期：     年   月   日                    签订日期：     年   月   日

温州市级政府采购项目履约验收报告（参考格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物、服务（或政府采购工程）进行了验收，验收情况如下：

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | □货物/□服务 |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  |  | □自行组织/□委托代理 |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  |  | □一般验收程序/ □简易验收程序 |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |  |
| 验收方法 |  |  | □一次性验收/□分段验收 /□分期验收 |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  |  | □是/□否 |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  |  | 参与验收监测机构名称 |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  |  | □是/□否 |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  |  | 专业技术人员人数 |  |  | 实际使用人人数（如有） |  | 其他验收人员数量 |  |  |
| 验收人员姓名 |  |  | 工作单位 |  |  | 职称（专业） |  | 联系方式 |  | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 合同履约时间、地点、方式 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 | 单价 |  | 金额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  |  | 评价对象 |  | 评价结果 |  | 理由 |  |  | 签字 |  |
|  |  |  | 检测机构 |  | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他供应商 |  | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象 |  | □台格□不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  |  | 评价内容 |  | 评价情况 | 理由 | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  |  | 货物清单 |  | □合格 □不合格 |  | 品牌、型号、规格、数量、及外观数量 | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 技术、性能指标 |  | □合格 □不合格 |  | 运行状况及安装调试 | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 质量证明文件 |  | □合格 □不合格 |  | 售后服务承诺 | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 安全标准 |  | □合格 □不合格 |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  |  | 评价内容 |  | 评价情况 | 理由 | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  |  | 服务质量 |  | □合格 □不合格 |  | 服务进度 | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 人员、设备配备情况 |  | □合格 □不合格 |  | 安全标准 | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 服务承诺时限 |  | □合格 □不合格 |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见：□合格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购经办人意见： 部门（学院）负责人： 校领导：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1、验收标准根据《温州市政府采购履约验收办法》执行。

2、采购人按照合同规定的技术、服务、安全标准，组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收报告应当包括每一项技术、服务、安全标准履约情况。

3、向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

- 第四部分  附   件

## 附件一 投标函

投 标 函

致：浙江安防职业技术学院

根据贵方为                 项目（项目编号:       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别加密上传：

（一）按“投标人须知”要求编制投标文件的“资信响应文件”；

（二）按“投标人须知”要求编制投标文件的“商务技术响应文件”；

（三）按“投标人须知”要求编制投标文件的“报价要求响应文件”；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称

公章（电子签名/公章）

日期

## 附件二 投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园立体防控设备采购 | 小写：￥ |  |
|  |  | 大写：人民币 |  |

说明：1.此栏内投标报价应与附件三“投标分项报价表”中相应总计价相一致；

2.总报价应包括采购代理服务费。

投标人全称（电子签名/公章）：

日 期：       年     月     日

## 附件三 投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 型号和规格 | 数量 | 产地 | 制造商名称 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要货物（根据供货清单详细分项列出）(含税) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配套设备及材料(含税) （逐项列出） |  |  |  |  | 含 | 含 |  |
| 3 | 随机易损、易耗备品备件、专用工具（如有） |  |  |  |  | 含 | 含 |  |
| 4 | 安装、调试、验收费（含第三方验收费） | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员培训费、技术服务费（如有） | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 至最终目的地的运费、保险费 | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 售后服务 | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 采购代理服务费 | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表的总计价应与附件二“投标报价一览表”对应投标报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（电子签名/公章）：

日 期：       年     月     日

## 附件四 资格证明文件

资格证明文件

（1）法定代表人身份证明法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （投标人名称）的法定代表人

特此证明

投标人：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件 （粘贴处）

（2）法定代表人授权书

浙江安防职业技术学院：

本人       （姓名）系          （投标人全称）的法定代表人，现委托           （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

法定代表人（签字/电子签字）：

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名：

身份证号码：

职务：

手机号码：

附：授权代表身份证明

授权代表身份证复印件 （粘贴处）

（3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江安防职业技术学院、温州正风招标代理有限公司：

我方参与      （项目名称）【项目编号：    】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：       年    月     日

## 附件五 商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                                项目编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

## 附件六 货物成套供货清单

- 货物成套供货清单（或详细配置清单）

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单（如有）

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按以上表格形式进行复制、附在技术标内。

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

## 附件七 同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据技术资信评分要求提供证明材料。

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

## 附件八 售后服务承诺

售后服务承诺

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 耗材及消耗品或其他零配件 | 品牌、型号规格 | 原产地/制造商 | 数量 | 价格优惠率 | 承诺提供优惠的年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他售后服务及优惠承诺 |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

## 附件九 政府采购政策功能相关说明

（1）小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1.   文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（3）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（5）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

2.   享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（3）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（4）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（5）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（6）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.   享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（报价要求响应文件中）：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

4.   享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（报价要求响应文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5.   享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（报价要求响应文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见附件2）。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为 	  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目（编号： 	     ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：      年    月     日

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（2）节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

（五）关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

（六）关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

（七）市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

附件2：

节能环保产品声明函

（如有则提供）

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（采购项目名称，项目编号）的采购活动提供的产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（采购项目名称，项目编号）的采购活动提供的产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供应商盖章：

日 期：

附件2：

节能（环保）产品清单

（如有则提供）

（1）所投产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）所投产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，供应商必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。响应文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件或扫描件，否则不予认可。

2、表格可以延续。

供应商名称（盖章）：

日 期：

## 附件十 政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

温州正风招标代理有限公司:

本人 ____________（授权代表姓名），经由______________________________（单位） ____________ （法定代表人姓名）合法授权参加 （项目名称）               （编号：    ）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系      B．行政隶属关系      C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位口与其他所有供应商之间均不存在利害关系口与______________（供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50 ％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况 ________________________________________。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 ____________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第 ____________项利害关系。

（供应商代表签名）:

2022年  月   日

（开评标阶段填写，并邮件发送至41396739@qq.com邮箱）

# 第五部分  招标内容及要求

## 一、相关说明

1.   投标人所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照招标内容及技术要求列表对应进行说明，在投标文件的相应部分明确，对招标文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对投标人的投标做出不利评定。

2.   投标人须完成货物的生产、运输、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由中标人提供，各投标人应对本招标文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由投标人免费提供。

3.   供应商需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。

4.   对于低于原厂商对外公布的基本（标准）配置进行报价的产品，无论招标文件对此有无明确规定，供应商都必须在投标文件中对低于基本（标准）配置的内容作出明确说明。

5.   主要技术参数及要求中所列的参数仅仅为主要部分，投标人有义务完成所投设备的详细技术参数描述。否则，一旦出现所投设备在技术、功能上存在缺陷，采购人将否决其投标。

6.▲本项目采购预算为人民币柒拾肆万元整（￥740000.00元），投标人最后报价超过预算的，按无效标处理。

## 二、采购内容及要求

1.   采购内容

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸库平台 | 套 | 1 | 含平台和终端 |
| 2 | 数字食安智慧监管平台 | 套 | 1 | 含平台、网络单元设备及安装调试 |
| 3 | 充电安全管理平台及智慧用电终端 | 套 | 1 |  |

- 详细技术参数

2.1 人脸库平台

2.1.1总体要求

人脸库系统业务流程根据功能应用场景主要分为三大部分：人脸库数据获取（人员基础信息同步和人脸照片采集、核验、评分）、人脸库数据关联管理和人脸库赋能业务系统。通过中间库（或API）的方式从学校公共数据库同步人员基础信息，通过线上/线下采集人脸照片，经过人证核验和质量评分后存入人脸库系统；人脸库提供API接口，通过统一身份认证平台向各部门业务系统提供人脸比对识别能力；业务部门通过调用人脸数据和能力实现业务流程优化和智能应用升级。

2.2.2系统管理功能要求

1、 支持对用户、角色、组织、区域、人员、卡片、设备等基础资源进行管理调配；

2、 支持用户通过人证比对方式实现人脸照片自助采集；

3、 支持在公网或内网环境下，通过APP方式实现人脸照片采集；

4、 支持提供人脸照片质量评分能力；

5、 支持通过资源包方式扩展区域、人员、组织、车辆字段属性；

6、 支持人员信息通过多功能采集设备获取，支持人脸照片质量检测；

7、 ★最大支持200000个用户管理，最大支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线（需提供公安部或国家认可机构检验报告复印件并加盖公章）；

8、 支持用户权限管理；

9、 支持用户多级权限管理；

10、支持用户权限根据组织、资源点进行权限配置；

11、支持Windows域用户登录平台；

12、支持用户进行启用、禁用；

13、支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台；

14、支持用户MAC绑定，指定MAC地址用户才能登陆平台；

15、系统支持根据项目规模和应用场景，采用分布式、负载均衡等技术，支持多级架构来进行系统平台自身规模的扩展，支持流媒体集群等；

16、系统支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上；

17、系统支持BS客户端以及IOS、Android移动端应用；

18、系统支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致；

19、支持域名访问平台；

20、支持多功能采集仪设备接入，支持人脸、指纹、身份证信息采集；

21、★最大支持管理1000000个人员，每个人员可涉及人脸、指纹、卡（需提供公安部或国家认可机构检验报告复印件并加盖公章）。

2.1.2安全及开放性要求

1、 ★运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证（需提供公安部或国家认可机构检验报告复印件并加盖公章）；

2、 支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式；

3、 支持登录密码强度提醒，用户密码强度设置；；

4、 支持用户登录平台延时保护，避免登录暴力破解；

5、 支持多网域访问；

6、 支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复；

7、 支持风格自定义，可自定义视图风格；

8、 支持双机热备；；

9、 支持服务接口调用采用DH共享秘钥交互加密传输；

10、支持外部网络或者公网WEB请求采用HTTPS协议传输；

11、支持敏感数据采用RSA非对称加密2048位加密传输；

12、支持敏感数据采用AES对称加密256位加密存储；

13、支持用户密码采用基于HMAC的SHA256加盐值算法；

14、支持数据秘钥采用根秘钥保护；

15、支持服务接口调用安全认证；

16、支持图片存储访问安全认证；

17、支持数据库、消息系统、缓存系统访问安全认证；

18、★支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载（需提供公安部或国家认可机构检验报告复印件并加盖公章）；

19、支持在线或离线方式进行平台激活；

20、支持身份认证和信息防篡改校验，供内部程序对授权信息的访问；；

21、支持为第三方对接提供数据型、应用型、资源型接口；

22、支持平台所有的用户密码、设备密码非明文显示和传输。

23、安全体系主要包含接口安全、主机安全、平台安全、数据安全等内容。

1）接口安全

统一人脸库的赋能接口开放应在符合学校安全要求的原则下进行，需明确api接口的授权码、授权范围等具体安全措施，包括但不限于以下接口：第三方订阅变更通知接口、添加人脸主照片接口、导入人脸主照片接口、添加人脸标签照片接口、获取人员照片接口、查询人脸列表接口、人脸1V1比对、人脸1vN接口、人脸质量评分接口、人证核验接口等，投标时需提供接口文档并加盖投标人公章。

2）主机安全

主机(服务器)采用的具体安全防护策略如下：

（1）启用主机防火墙，通过网络地址段与应用端口共同实现对应用端口的访问控制。

（2）关闭所有不需要的服务端口、关闭已知存在风险的端口。

（3）利用操作系统的访问控制设置，将操作系统可控制资源的访问权限合理地授予用户、程序、进程和其他平台。

（4）基于用户对象、应用程序对象、信息或资源等建立访问控制列表。

（5）合理地设置操作平台的平台管理员账户，并且平台管理员按照业务需要分配权限。

（6）严格控制允许激活和禁止操作平台某些安全特性的访问控制权限。

（7）删除或关闭操作平台所有不需要的账户。

（8）操作平台应该对其用户分配标识号，设置口令，并基于标识号和口令对用户的身份进行认证。

（9）部署服务器时应设置足够强度的用户口令密码，并定期更换。

（10）如果操作平台有数据读写完整性检查机制，确保启动了完整性检查机制。

（11）各类平台的重要服务器进行全平台备份，确保平台配置参数和其他数据、程序和硬件的可恢复性和抗故障能力。

（12）服务器应该开启操作系统的审计机制记录下重要操作的过程。

（13）审计至少应该记录用户的登录、对重要配置文件的修改等操作信息。

（14）主机/服务器除满足上述要求外，还应满足《IT主流设备安全基线技术规范》的要求。

3）平台安全

平台的安全措施如下：

平台通过防火墙进行安全防护。

对业务管理系统操作记录进行统一审计。

对平台的配置数据及时备份，并保证配置数据的安全。

4）数据安全

人脸库中存储着大量人员基础信息和人脸图片数据。采取加密技术、盲水印技术等手段，实现数据机密性保护、数据防篡改等数据安全目标，图片以特定存储结构存储，无法直接访问，确保磁盘数据安全，其他信息（特别是敏感信息）将使用符合要求的加密算法本地化保存。

2.1.3可维护性要求

平台需要具备强大的后台运管中心便于日常维护，具体要求：

1、 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计；

2、 支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用（需提供公安部或国家认可机构检验报告复印件并加盖公章）；

3、 支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看；

4、 支持统计服务器在线率及各服务器在线详情；；

5、 ★支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态（需提供公安部或国家认可机构检验报告复印件并加盖公章）；

6、 ★支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等（需提供公安部或国家认可机构检验报告复印件并加盖公章）；

7、 ★支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活（需提供公安部或国家认可机构检验报告复印件并加盖公章）；

8、 支持对系统服务查询、添加、删除、编辑，服务详情查看；支持系统日志和业务日志的管理、查看、搜索、导出；；

9、 支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享；；

10、支持本地安装、卸载组件，支持本地组件服务配置，回传配置信息；支持修改本地告警配置，从中心获取告警配置信息；

11、支持服务异常的自动重启；；

12、支持接受升级工具对平台版本的升级。

2.1.4业务功能要求

基础信息同步

- 通过中间库数据同步时，由统一人脸库管理系统建立中间库，学校利用现有的工具或平台，将数据放入中间库中，再由统一人脸库管理系统实现与学校人员数据权威源的人员基础信息同步，支持全量同步和定时增量同步，同时实现数据同步记录和同步详情的界面展示；

- 通过API接口方式同步时，由统一人脸库管理系统提供API接口，学校人员数据权威源在增加或调整人员状态时，调用人脸库管理系统的API接口，实现人脸库管理系统的人员增加或状态动态调整。

2.1.5人脸采集

- 统一人脸库管理系统的人脸主要来源有系统导入、第三方系统同步以及系统人脸照片采集等。

- 线下采集主要通过人脸自助采集终端实现，支持刷二代身份证采集及手动输入学工号（教工号）采集等。自助采集终端完成采集后，在系统中通过身份证号或学工号（教工号）进行检索。若系统内已有该人员信息，则直接写入；若系统中无该人员信息，则返回采集界面提示“系统无该人员信息”。系统完成入库以后，反馈成功/失败信号给设备端，设备端提示采集成功/失败。采集时可根据学校实际需要，配置是否调用公安部在线认证系统，实现在线可信身份认证。

- 线上采集方式支持扫描二维码采集、H5内嵌和学校现有APP采集等。统一人脸库管理系统提供人脸采集接口及人脸质量评分算法包SDK，嵌入学校已有的APP，实现学校APP进行人脸采集；系统在实现扫描二维码进行采集时，需要将系统人脸采集功能域名生成二维码。采集时可根据学校需要，配置是否调用公安部在线认证系统，实现在线可信身份认证，防止身份证号冒用。系统还提供人脸采集H5页面，可内嵌入学校微信公众号或钉钉工作台进行人脸采集。用户人脸在二次采集发生覆盖时，系统将采集的新人脸与系统中原人脸进行比对，比对通过后进行覆盖。

- 支持平台导入功能：统一人脸库管理系统在导入学校原有存量人脸时，支持jpg/jpeg/png/bmp等主流图片格式，并提供配套工具修改人脸格式，使其满足人脸库入库格式要求，同时系统支持输出人脸导入失败清单和失败原因。后台导入的照片和通过API接口导入的照片，后台应该支持“1对1的人脸比对”，功能可配置。后台导入时可根据学校需要，配置是否调用公安部在线认证系统，实现在线可信身份认证。

- 采集安全：在采集人脸照片前，向个人信息主体告知收集、使用个人信息的目的、方式和范围等规则，并获得个人信息主体的授权同意，同意后方可进入人脸采集界面。在采用学工号采集人脸时，提交需以身份证后六位进行校验，确认采集人员身份。采集人脸提交后，支持对人脸进行公安库人员核验或与原底库比对认证两种方式。

2.1.6人脸数据管理

- 多维照片统一管理

人脸应支持对其他第三方系统同步或系统直接导入的照片进行统一管理，支持一人多张照片（如证件照、四六级考试照、生活照等），每个人员具有十张人脸图片，按照学校实际需要，可选择设置默认即主照片，默认照片的模型数据会通过人脸考核评分模块后下发到前端系统或前端设备（主库），其余照片作为副照片本地化存储，仅做其他业务系统展示用途。

按照学校实际需要，系统应支持开放照片采集接口，具体场景如学生假期后样貌、胖瘦变化较大等原因，采集后导入人脸库进行1V1相似度比对，通过后方可入库覆盖原照片。完成存储后的人脸数据支持可备份，防止数据丢失无法恢复。

人脸库应支持对采集数据的统计分析和报表展示，包括总人员数量、采集情况、采集方式、采集设备等，实现采集数据定时自动刷新。

支持人脸图片检索：实现对人脸库中的人员进行以图搜图，即可上传一张人脸，设置相似度（相似度可界面配置）后，即可搜索人脸库中搜索出相似的人员人脸，并可关联相关人员的个人信息。

- 人脸核验

系统应支持在入库前对采集的人脸进行人证核验，确保人员身份，降低冒名顶替隐患。

系统提供标准化的照片质量审核流程，严格保障人脸质量，提高人脸在数字化校园业务应用的准确性。通过线下采集（采集终端）的人脸需经过两次照片质量审核流程，在自助采集终端首先进行一次初步质量审核，进入人脸库前再次经过系统自带的标准化质量审核模块，通过后方可入库；通过线上采集的照片（访问网址或扫描二维码及移动端APP方式采集）则直接调用人脸库系统提供的质量评分接口，评分通过后方可入库。为保人脸片下发到人脸设备中最大程度满足使用标准，系统中的照片质量评分标准较为严格。考核评分评判脚本要支持可界面化修改，以便在人脸算法迭代时，评分标准可做相应的优化。

人脸采集可选择公安人证核验接口或者通过智能分析服务器的OCR识别身份人脸片进行人证比对核验，二次采集可和底库中的照片进行1V1人脸比对。首次采集人脸，接口调用和H5采集时，采集页面弹出隐私声明。

在人脸采集入库时，提供界面化的照片入库记录，支持根据操作时间、姓名、学工号（教工号）、采集方式、采集设备、采集状态对申请入库的主照片记录进行查询，支持展示照片核验评分详情，支持入库记录导出，支持对采集入库失败进行界面化提示，存量照片支持导出验证失败清单和失败原因，实时上传照片支持即时反馈验证结果。

- 人脸备份还原

对人脸库的照片进行备份、还原，防止因突发情况或不可抗力造成的照片丢失情况发生。支持自动备份，可设置自动备份策略，配置备份时间和照片类型。支持根据还原时间、还原状态对还原记录进行查询。

支持按条件检索备份后照片的还原记录；支持定时或手动备份平台上已有的照片；支持一键还原。

- 水印的添加和解析

支持对人脸进行添加盲水印和解析盲水印操作，实现数据传输过程中的安全保障。通过人脸库对外接口加盲水印的传输图片进行解析，并展示解析记录，记录可根据调用方账号及时间进行检索。

- 人脸统一建模

统一建模模块实现对系统内置人脸建模算法的启用/停用配置，适配不同前端的特征库对比算法。当建模算法开启是，系统添加人脸后，自动触发人脸建模，同时也可以对人员进行主动建模，为不同的边缘设备提供与其算法匹配的建模数据，使前端人脸比对更精准。

对采集及导入人脸库的照片进行集中评分、集中建模，并为不同的边缘设备提供与其算法匹配的建模数据，从而解决建模成功率不稳定以及照片下发速度慢的问题。

1）建模申请：统一建模模块经人脸库获取图片及人员信息后，首先进行评分（若加入统一建模模块，则采用统一建模的评分功能），并将评分结果反馈给采集端，如结果为不合格则二次采集，如合格则进行建模。支持统计系统内全部人脸边缘设备的算法版本，并逐一进行建模。在批量建模过程中，若有新增的人脸建模申请和评分申请，系统处理优先级为：新增的评分申请＞新增的人脸建模申请＞批量建模。

2）数据返回：建模设备应将多个版本的建模数据反馈给人脸库的“人脸管理”功能模块。

3）数据同步及下发：人脸库可选择向第三方业务系统同步人脸图片数据、模型数据或图片+模型数据。第三方业务系统可根据设备信息及算法版本，分别将对应的建模数据下发至同品牌人脸边缘设备。对于某些需要呈现人员图片的场景，可通过平台设定为同时下发人脸图片和数据。

2.1.6人脸对外赋能

认证统一人脸库管理系统应具有以下赋能：实时同步、人脸比对赋能、接口开放和权限控制等。

- 实时同步

支持业务系统通过API的方式从人脸库系统同步数据，包括人员信息和照片，支持批准调用。支持通过学工号和照片标签等字段获取对应的照片数据和人员信息。系统应支持人脸库数据发生变更时，发送变更通知给业务系统，业务系统订阅人脸库的变更通知，通过API接口获取增量数据，以便人脸库和业务系统实时同步。

- 人脸比对赋能

向其他业务系统提供AI比对能力支撑。第三方业务系统在需要人脸比对能力时，可按照标准调用API接口，即可调用1v1和1vN的人脸对比能力，进行身份核验等业务。

场景：提供API接口，学校的统一身份认证平台通过调用此API，第三方的业务系统通过调用统一身份认证封装后的API，手机端对外提供人脸比对服务。

- 接口开放

提供详细的接口开放文档，包括但不限于以下接口：第三方订阅变更通知接口、添加人脸主照片接口、导入人脸主照片接口、添加人脸标签照片接口、获取人员照片接口、查询人脸列表接口、人脸1V1比对、人脸1vN接口、人脸质量评分接口等。

接口调用统计：接口调用统计监控第三方业务系统调用人脸库接口的频率、趋势和次数统计，实时掌握各业务系统对人脸库接口的调用情况。支持按调用趋势实时统计（今日、近7天、近30天、自定义）、调用接口排名、调用方排名等方式直观展示。通过接口调用统计，可了解人脸库接口经常被调用的业务系统以及被调用的频率，以判断学校业务系统对人脸数据的使用情况。

接口限流管理：支持对次/时、次/天配置限流策略。支持按调用方、接口名称、接口状态查询接口详情。支持对接口异常调用情况进行实时监测，当监测到第三方系统频繁调用超过阈值（可自行配置）等异常情况时，则关闭其当日调用权限。

人脸库对外提供的接口均通过https协议进行通信，需要证书进行鉴权，确保图片传输过程中的数据安全。接口访问时，需要使用人脸库分配的AppKey和APPSecret，并结合时间因子生成特定的加密摘要因子进行鉴权。加密摘要因子超过一定时间（可配置）即过期，确保接口安全。

接口权限控制：可对访问用户和接口调用方进行数据权限控制，通过人员组织、身份类型进行数据控制，保障最小信息传递原则。第三方系统通过调用人脸库的API接口获取人员信息和人脸照片，采用此种方式进行数据同步时系统支持配置相应权限，仅允许获取权限内的人员信息、照片和数据字段。支持师生基础信息中包含组织、身份（学生/教师/其他）等字段。在平台分配账号角色权限时，角色权限含有部门、身份等字段，可设置该账号角色只可获取本组织或本身份中的人员信息和照片，同时在给第三方系统配置接口权限时，也按照组织或身份控制其可获取的人员信息和照片。

服务接口调用认证：采用符合安全要求的加密算法加密传输。

接口数据集成详细需求以进场学校实际需求为准。

2.1.7系统管理功能

- 支持人脸照片质量检测；

- 支持用户权限管理和多级权限管理；

- 支持windows 域用户登录平台；

- 支持用户的状态动态变更；

- 支持用户IP、用户MAC地址绑定，指定IP地址用户或MAC地址用户才能登录平台；

- 支持Linux操作系统，按照学校实际需要，符合等保2.0认证。

- ★支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线（需提供公安部或国家认可机构检验报告复印件并加盖公章）；

- ★管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证（需提供公安部或国家认可机构检验报告复印件并加盖公章）；

- 支持系统日志和业务日志的管理、查看、搜索、导出；

10、支持服务异常的自动重启；

11、支持接受升级工具对平台版本的升级。

12、支持对访问用户和接口调用方的人脸操作日志进行记录，提供审计功能；图片获取使用支持盲水印，实现图片泄漏的追溯能力。同时提供解水印入口，用户通过解水印接口可查看照片泄露源头：单张照片被什么用户什么时间以何种途径获取。

2.1.8系统集成服务

本项目应与现有的钉钉、统一身份认证、数据中心、门禁系统进行集成，实现数据融合和功能互用等功能，投标需提供对接承诺函。项目所涉及的接口开发等相关费用均包含在本项目费用中。（含各类接口、二次开发等）。

本项目的建设要根据学校智慧园区的标准和要求统一改造和实施。

2.1.9公安部人证校验服务模块

嵌入在人脸库平台内，提供公网身份认证服务，对接公安一所权威数据源，输入身份证号与对应姓名，并传送照片通过公安人脸库库认证做1V1校验，返回是否一致。传送照片需要根据公安部人证机构要求进行加密，并压缩图片像素至270*360。

2.1.10人脸采集自助终端

| 设备名称 | 参数功能 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 人脸采集自助终端 | 1、支持在线采集和离线采集两种采集方案； 2、支持有人员模式采集（默认）和无人员模式采集（需配置）两种采集模式； 3、支持刷身份证、刷IC卡和手动输入学工号三种采集方式； 4、支持开启/关闭隐私声明功能； 5、支持通过刷身份证、刷IC卡或手动输入学工号，触发隐私声明协议窗口弹出； 6、支持通过导出/导入（txt格式），自定义配置隐私协议内容； 7、支持配置隐私声明协议窗口的显示时长； 8、支持采集后手动二次确认/重新采集，点击确认后数据再上传平台； 9、采集成功后显示：抓拍图片+姓名+学工号； 10、支持采集人脸图片大小自定义配置（小于设定阈值则报错“采集失败”）； 11、支持人脸库平台接入，实现人脸采集数据上传； 基础规格： 1、操作系统：Android 7.1.2； 2、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏，单屏，200万像素双目宽动态摄像头，面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假； 3、通讯方式：有线网络、WiFi，支持通过HDMI接口外接显示屏，显示比对结果； 4、设备接口：LAN*1、RS485*1、RS232*1、USB*2、HDMI*1； 5、工作电压：DC12V/3A (标配电源适配器）； 6、使用环境：室内； 7、安装方式：桌面安装； 8、产品尺寸：270mm*185mm*291mm； 9、工作温度：-10~50℃。 10、▲要求和人脸库管理平台同一品牌。 | 1台 |

2.1.11售后服务

硬件提供不少于5年质保，软件提供不少于1年原厂免费维保服务，免费维保服务期满后，后续维保服务费按照不超过合同金额的10%或双方协商收取。

维保服务内容包括但不仅限于以下几类：

1、平台每学期1次定期巡检维护，确保系统的正常运行；

2、平台故障应急处置；

3、平台版本升级；

4、配合学校做好等保测评工作。

5、在质保期内，做好与学校现有系统和建设中系统的对接。

2.2 阳光食堂综合管理平台

| 名称 | 明细 | 功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字食安智慧监管平台 | 基础平台 | 1、作为食安项目所有功能模块承载的基底，解决人员体系，功能集成，应用对接，版本管理等基本功能；提供统一登陆鉴权；提供用户管理、角色管理、权限管理、菜单管理等系统基础服务能力 ★2、平台实现“点片面”功能，可逐层下挖； ★3、实现食堂可视化配置界面，可上传食堂楼层平面图，可支持多层楼层配置； ★4、实现食堂地图点位编辑功能。 | 套 | 1 |
|  | 云计算+智慧指挥调度中心 | 1、整合各个业务子系统各类数据，通过“一张图”全景展示辖区内食品安全整体态势，同时通过对食品安全问题的监测、追踪、量化分析，智能预警系统会自动通知管理部门，建立对食品安全问题的预警功能体系，主体功能包括可视化区域监管地图、安全等级评估体系、预警发布、关键信息公示等内容； ★2、实现食堂安全指数功能，能对多个食堂进行合并计算安全指数。 |  |  |
|  | 互联网+明厨亮灶中心 | 1、通过视频推流网关等设备，将各个节点的视频数据统一对接到平台，采用透明厨房、视频厨房、网络厨房等展示形式，将食品安全关键部位与环节向监管方展示，实现阳光操作；提供微信公众号视频直播、APP视频直播以及PC浏览器视频直播等功能； 2、嵌入式监控流媒体解析服务；嵌入式监控流媒体转发服务； ★3、平台提供多于一个实际食堂运作场景。 |  |  |
|  | 物联网+环境监测中心 | 1、采用先进的无感监测技术，涵盖空气质量温度、湿度、燃气、一氧化碳、烟雾报警等多种在线环境监测监控的重要信息，并将监测数据上传食安数据中台，进行统一的数据加工、存储、应用。本模块需要搭配物联网智能网关、温湿度、燃气、一氧化碳、烟雾、水浸、空气质量等物联网设备以及对应的数据采集、控制程序； 2、嵌入式多元物联网设备接入服务；嵌入式物联网设备解析及信息采集，边缘计算及转发； 3、安消联动及预警机制，接入智能网关； ★4、提供物联网环境监管设备后台配置界面截图； ★5、提供实际项目物联网设备实际部署的2.5D界面截图。 |  |  |
|  | 大数据+深度分析中心 | 1、大数据可视化的表现形式，呈现辖区内的食品安全重点和热点及其变化发展趋势，方便管理部门随时对数据统计和分析，为决策层提供便利的数据信息分析，同时为食安管理提供各类详细统计报表和清单记录。 2、平台大数据中心界面，提供导出报表功能。 |  |  |
|  | AI+违规监测中心 | 1、通过AI摄像头，基于自主研发的AI算法和场景模型，对食品加工区域内违规行为（如未戴口罩、未戴帽子、抽烟、玩手机等）进行实时抓拍和人工智能识别，发现问题实时告警，各类告警信息及时在平台的PC端以及APP端上进行展示，无需人工干预，大幅度提升食品安全管理效率，及时消除潜在风险； 2、定制AI分析预警机制及预警中心、通知机制、报表中心。 ★3、平台实际AI报警抓拍。 |  |  |
|  | 信息化+食安管理中心 | 1、为食堂经营者提供信息化的管理手段，提供生产经营过程控制、食品安全自查、健康证过期预警、体温监测、人员信息管理等技术支撑，提升企业主信息化管理水平。本模块需配备热成像智能身份识别终端、智能身份识别终端以及留样冰箱电控锁等设备； 2、测温数据采集及测温台账、可同步形成考勤数据； 3、留样冰箱改造及留样行为控制及分析； ★4、平台体温台账信息，包括测温时人员抓拍照片； ★5、提供日巡查功能截图，对应手机APP功能截图。 |  |  |
|  | 区块链+信息追溯中心 | 全链式食品安全数字化监管模式，对食品关键安全信息来源可溯，去向可查，风险可控、责任可究，全面提升监管效能、食品安全风险管理能力，切实保障“舌尖上的安全” |  |  |
|  | 透明化+信息交互中心 | 建设与消费者的信息化交流平台，及时接收和掌握舆论方向，为食品安全监管和经营提供关键信息推送。 |  |  |
|  | 移动端APP | 通过APP实现监管的移动化，监管人员可以通过手机端实现本食堂数据的全面感知和管理，包括安全指数、从业人员资证、各种异常信息、实时视频监控等，使人员可以在远端通过APP对食堂的生产情况及时了解，并可对异常信息进行处置。 |  |  |
| 网络单元 | 路由器 | 1、双频无线路由器；2.4个10/100M自适应LAN口；3.1个10/100M自适应WAN口 | 台 | 1 |
|  | 接入交换机 | POE交换，24个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+） | 台 | 1 |
|  | WiFi | 1、5G MIMO技术：3x3 MIMO； 2、2.4G MIMO技术：3x3 MIMO； - WAN接入口：千兆； - 4、LAN口：千兆； - 5、天线：外置天线； - 6、支持IPv6：支持IPv6； - 7、LAN口数量：3个； - 8、无线协议：WiFi 5； - 9、无线速率：1900M | 台 | 6 |
|  | 综合网络布线 | 含各类辅材 | 项 | 1 |
| 其他 | 安装调试 |  | 项 | 1 |

2.3充电安全管理平台及智慧用电终端

| 序号 | 项目名称 | 参数功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能充电柜 | 1、整机设备：符合信息技术设备安全第一部分通用要求并出具检测报告； 2、支持WIFI、以太网，4G通讯，有线传输方式：232、RS485数据传输； 3、支持远程对设备参数查看与设置； 4、设备时实数据：设备参数，电池电压，充电电流，设备温度，电池温度， 安全预警：烟雾检测，温度检测，防雷检测，水浸检测，灭火反馈时实通知； 5、显示方式：10.1液晶屏数值显示，电池状态显示，人机交互； 6、工作电压：AC220V50HZ； 7、整机最大负载功率：12KW； 8、漏电保护:有(空气开关断电保护)； 9、工作温度:-10℃~60℃； 10、充电方式：DC直流； 11、输出电压：DC36V-75V（恒压恒流）； 12、适配电池：36V-48V； 13、每路最大电流：5A； 14、每路最大功率：500W； 15、电池BMS通信：RS485； 16、电池GPS通信：TCP； 17、待机功率：50W； 18、显示屏：10.1寸液晶触屏； 19、支付方式：扫码； 20、散热方式：风冷（温控）； 21、通信方式：4G全网通； 22、烟雾检测：有； 23、温度检测：每仓1个； 24、防雷保护：有； 25、水浸检测：有； 26、电路保护：有（过载，过压，过流等）； 27、声光报警: 有； 28、灭火装置：热气溶胶，每仓1个； 29、设备尺寸：1134*1747*600； 30、防护等级：防水防尘IP53/IP54(可带雨棚)； 31、充电路数：12路； 32、材质工艺：加厚冷轧钢板； 33、外观工艺：静电喷塑； ★34、整机需要有CNAS或CMA资质《信息技术设备安全第一部分通用要求》检验报告，充电机需满足最《强制性产品认证实施规则信息技术设备》的标准要求，灭火装置需满足《气溶胶灭火系统》第1部分的标准要求； 35、设备参数：整机设备的电压、电流、温度、电量、充电电压，充电电流，电池温度，信号强度、传感器的短路、线路短路保护以及安全报警功能并上传至云平台，每个需仓独立配备温度检测以及灭火装置； 36、人机交互：10.1液晶屏数值显示，查看充电状态（充电容量/充电中/已充满)，已充满实时通知，支持扫描充电，取电；具备远程管理广告功能； 37、支持WIFI、以太网，4G通讯;有线传输方式：232、RS485数据传输;具备电池485通讯功能;支持48V,60V多类型（三元，铁锂，锰酸锂）锂电充电，支持远程设备管理，设备时实详情与电池充电参数查看，具备温控散热功能;具备高温以及异常警报自动切断电源功能，声光报警输出功能； 38、满负载功率：12KW。单路最大功率500W。电源输入范围：AC210-230V，电源输出范围DC36-75V。电流输出范围0.1-5A ;温度测量范围：0℃-127℃，温度报警范围：<55℃，精度：1℃ 时实上报每一路充电电压;充电电流;温度 ;一台设备同时满足12路电池同时充电； 39、报警功能：具备烟雾启动，高温预警，防雷保护，水浸检测，设备离线，灭火装置启动时实通知到管理人员； 40、工艺：加厚冷轧钢板，静电喷塑，防护等级：防水防尘IP53/IP54(带雨棚)，充电仓数：12路。 | 台 | 2 |
| 2 | 复合式电气火灾监控探测器 | 复合式电气火灾监控探测器是对低压配电系统（400V）引起的火灾、人身触电、系统故障、A\B\C\N对地短路等产生的剩余电流、温度、电流、电压、频率、功率、电度、故障电弧进行监控报警。剩余电流过大时、温度过高时、电流过大时，会烧毁电气设备或者产生热量和火花，导致火灾发生。 参数可远程设置 ★1、需要有国家消防电子产品质量监督检验中心出具的自愿性认证证书并且获得国家消防电子产品质量监督检验中心型式试验检验报告，满足最新 《剩余电流式电气火灾监控探测器》和《测温式电气火灾监控探测器》的标准要求。同时需要具备公安部或国家认可的检测机构出具的警备报警的检测报告； 2、测量参数：三相电的电流、温度、漏电（剩余电流）、电压、视在功率、频率、功率因数、电量、故障电弧报警、三相电压、电流平衡度、电流相位角、信号强度、传感器的短路、断路、220V和380V的被测试线路短路报警功能； 3、设备需要支持WIFI、NB、LORA、4G、RJ45通讯，内置卡防止丢失，有线CAN、RS485总线数据传输，支持本地、远程参数查看与设置，液晶屏数值显示，声光报警输出功能； 4、满负载功率：《1.5W； 5、电源输入范围：AC80-300V，DC90-300V； 6、误报警延时时间：0-60s； 7、剩余电流报警范围：200-1000mA 调节精度：1mA ； 8、温度测量范围：0℃-155℃，温度报警范围：50℃-120℃，精度：1℃ 。 9、隔离电压：2500Vac（允许偏离值±%10）。 10、探测器长度大小不能大于120mm尺寸，一个探测器需要要同时支持接入：1+16路剩余电流；4+32路电流；3+16路电压；4+32路温度；且要满足测量参数要求。 | 台 | 2 |
| 3 | 东宿2#非机动车充电桩 | 电缆线10*3 | 米 | 90 |
|  |  | 电缆沟开挖及地面修复 | 项 | 1 |
|  |  | 镀锌方管10*10 | 米 | 12 |
|  |  | 不锈钢配电箱含安装费，电表，空气开关 | 组 | 1 |
|  |  | 电源线安装电线4平方，线管 | 项 | 1 |
|  |  | 充电桩主机 主要功能： 1、扫码充电：支持微信、支付宝扫码充电 2、分功率计费：支持自动识别充电功率，分档计费 3、充满自停：智能判断充满自动停止 4、安全保护：空载断电/过载断电 5、安全分析：充电数据分析，充电高峰分析，异常预警 6、异常报警：支持高温、过载、设备故障报警 主要技术参数： 7、产品名称：智能充电桩 8、型号：TGMUU-119B/T24UU-105A 9、额定电压：AC 220V/50Hz 10、充电插头：2口 11、单口输出功率：1200W Max 12、输出电压：AC 220V/50Hz 13、单路最大输出电流：5A 14、工作方式：自动智能充电 15、通讯方式：4G/2.4G 16、工作环境：-20℃～60℃ | 个 | 2 |
|  |  | 充电桩从机 | 个 | 10 |
|  |  | 充电桩插头安装12个 | 项 | 1 |
|  |  | 电表，配件等 | 组 | 1 |
| 4 | 东宿1#非机动车充电桩 | 电缆线6*3 | 米 | 100 |
|  |  | 电缆沟开挖及地面修复 | 项 | 1 |
|  |  | 镀锌方管10*10 | 米 | 12 |
|  |  | 不锈钢配电箱含安装费，电表，空气开关 | 组 | 1 |
|  |  | 电源线安装电线2.5平方，线管 | 项 | 100 |
|  |  | 充电桩主机 主要功能： 1、扫码充电：支持微信、支付宝扫码充电 2、分功率计费：支持自动识别充电功率，分档计费 3、充满自停：智能判断充满自动停止 4、安全保护：空载断电/过载断电 5、安全分析：充电数据分析，充电高峰分析，异常预警 6、异常报警：支持高温、过载、设备故障报警 主要技术参数： 7、产品名称：智能充电桩 8、型号：TGMUU-119B/T24UU-105A 9、额定电压：AC 220V/50Hz 10、充电插头：2口 11、单口输出功率：1200W Max 12、输出电压：AC 220V/50Hz 13、单路最大输出电流：5A 14、工作方式：自动智能充电 15、通讯方式：4G/2.4G 16、工作环境：-20℃～60℃ | 个 | 2 |
|  |  | 充电桩从机 | 个 | 10 |
|  |  | 充电桩插头安装12个 | 项 | 1 |
|  |  | 电表，配件等 | 组 | 1 |
| 5 | 学院北门临时隔离室旁充电桩 | 镀锌方管10*10 | 米 | 24 |
|  |  | 电源线安装电线4平方，线管 | 项 | 1 |
|  |  | 不锈钢配电箱，电表，空气开关 | 组 | 1 |
|  |  | 充电桩主机 主要功能： 1、扫码充电：支持微信、支付宝扫码充电 2、分功率计费：支持自动识别充电功率，分档计费 3、充满自停：智能判断充满自动停止 4、安全保护：空载断电/过载断电 5、安全分析：充电数据分析，充电高峰分析，异常预警 6、异常报警：支持高温、过载、设备故障报警 主要技术参数： 7、产品名称：智能充电桩 8、型号：TGMUU-119B/T24UU-105A 9、额定电压：AC 220V/50Hz 10、充电插头：2口 11、单口输出功率：1200W Max 12、输出电压：AC 220V/50Hz 13、单路最大输出电流：5A 14、工作方式：自动智能充电 15、通讯方式：4G/2.4G 16、工作环境：-20℃～60℃ | 个 | 2 |
|  |  | 充电桩从机 | 个 | 11 |
|  |  | 安装充电桩插头 | 项 | 1 |
| 6 | 电气火灾监控探测器 | - 楼层智能安全保护断路器（串联） - 额定电流250A - 内置通讯网关 - 浸水防触电 - 自动重合闸 - 欠压缺相过流短路保护 - 防雷击防辐射 - 漏电跟踪功能 - 4G 通讯手机APP远程操控 - RS485 物联网传输通讯 - 智慧用电云平台系统 | 台 | 10 |
|  |  | 楼层智能安全保护断路器设备安装及相关配件材料 | 台 | 10 |
|  |  | - 宿舍智能电流计量器 - 电流电压计量 - 用电功率监测报警 - APP监测 - 远程监控/管理 - 电量统计查询 - 电价设置 - 数据导出与设备分享 | 台 | 200 |
|  |  | 宿舍智能电流计量器设备安装及相关配件材料 | 台 | 200 |
| 7 | 相关系统对接 | 在消安一体化平台上开发学校宿舍智慧用电设备及管理模块，包括设备管理、数据采集、远程控制和大数据分析等功能模块，并与设备厂商提供的系统实现实时对接 | 项 | 1 |

3.  商务要求（技术参数里另有注明的以技术参数为准）

| 履约保证金 | ▲中标人在合同签订后，7个工作日内支付合同金额的1%作为履约保证金（接受支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），履约保证金自合同签订之日起至项目验收结束内有效。有效期满后7个工作日内，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人。 |
| --- | --- |
| 支付方式 | ▲付款方式：合同签订后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的40%合同预付款；全部设备供货完成后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的50%合同款；设备安装、调试、验收合格后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总额10%的合同款。 |
| 质保期 | 硬件提供不少于3年质保，软件提供不少于1年原厂免费维保服务。 |
| 交付时间 | 合同签订起30内完成交付使用。 |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 服务标准 | - 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费予以技术服务和维修（如有必要可进行更换）。 2.在设备整个质保期内，中标人应确保设备的正常使用，零配件在该设备停产后仍需保证3年的供应，维修过程中所需零配件中标人在接到通知后应当天及时提供，并最长不超过12小时（特殊设备另行说明）送达用户指定地点。 质保期满后，仅收取设备维修的材料和零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 |
| 服务效率 | 合同货物出现故障后，供应商接到采购人通知应在不超过2小时内做出响应，不超过12个小时内解决故障。 供应商提供7*24小时服务响应，接到用户报修电话后，在2小时到故障现场，故障在12小时内处理完成。 |
| 验收标准 | 1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对中标人提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.供应商应于投标响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由中标人承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.技术支持： 中标人应及时免费提供合同货物软件（如有）的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 2.安装调试（若需要安装调试）： 2.1 安装地点：采购人指定地点。 2.2 安装完成时间：30天内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。 2.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的货物必须保证同时安装到位。 2.4 中标人免费提供合同货物的安装服务。 2.5 中标人在投标响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |
| 特别说明 |  |

# 第六部分  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一． 总  则

评标工作应遵循公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标投标人，评标委员会不作任何解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二． 评标组织

评标工作由采购人和采购代理机构依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三． 电子招投标开标及评审程序

1.   采购代理机构签收、开始解密投标文件；

2.   投标人解密投标文件；

3.   采购代理机构结束解密投标文件；

4.   采购代理机构或采购人在线资格性审查；

5.   评标委员会对投标文件进行评审；

6.   在政采云系统上公开资格和商务技术评审结果；

7.   在政采云系统上公开报价情况；

8.   评标委员会对报价情况进行评审；

9.   在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

四． 评标办法

1.   本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信70分（技术资信权值70%），价格30分（价格权值30%）。即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的投标人，作为中标人。

2.   投标截止时间止及评审期间，如出现有效投标人＜3家时，该项目废标，并重新组织采购。

五． 评分细则

1.   技术资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标人的各项评分内容评分的合计分汇总后的算术平均值为该投标人技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

技术资信70分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 投标人或投标产品制造商提供（2019年1月1日至今）已完成类似项目业绩，每项类似业绩得1分，最多得3分。（提供完整的合同复印件，未提供合同复印件不得分。） | 3 |
| 2 | 产品功能及技术要求 | 根据所投产品技术指标与招标文件一般参数要求的响应程度，不能按照招标文件要求提供截图、检测报告、证书等证明文件视为负偏离。 1）完全满足（无负偏离）得10分： 2）基本满足（负偏离项≤5项）得7分； 3）一般满足（5＜负偏离项≤10项）得4分； 4）不满足（负偏离项＞10项）得0分。 | 10 |
|  |  | 根据所投产品技术指标与招标文件要求的响应程度，完全响应的得21分，其中标★的为重要参数，共计21条，不能按照招标文件要求提供截图、检测报告、证书等证明文件视为负偏离，不满足或负偏离的每项扣1分，扣完为止。 | 21 |
|  |  | 数字食安智慧监管平台系统演示： - 平台实现“点片面”功能，可逐层下挖；（2分） - 具有食堂可视化配置界面，可上传食堂楼层平面图，可支持多层楼层配置；（2分） - 实现食堂地图点位编辑功能；（2分） - 实现食堂安全指数功能，能对多个食堂进行合并计算安全指数；（2分） - 平台提供多于一个实际食堂运作场景；（1分） - 平台实际AI报警抓拍；（1分） - 平台体温台账信息，包括测温时人员抓拍照片；（2分） - 通过APP实现监管的移动化，监管人员可以通过手机端实现本食堂数据的全面感知和管理，包括安全指数、从业人员资证、各种异常信息、实时视频监控等，使人员可以在远端通过APP对食堂的生产情况及时了解，并可对异常信息进行处置。（3分） - 注：以上演示须在真实系统演示，每演示成功一项得相应分数，最高得14分。 | 14 |
| 3 | 产品功能及配置 | 投标产品的总体配置和功能的先进性、完整性和适用性情况。 1)能贴合采购人需求，完整性、适用性强的得3.1-5.0分； 2)能比较贴合采购人需求，完整性、适用性较强的得1.6-3.0分； 3)能基本贴合采购人需求，完整性、适用性一般的得0.1-1.5分； 4)完整性、适用性差的或不提供不得分。 | 5 |
| 4 | 实施方案 | 根据投标人提供的实施方案包括进度安排以及产品的供货、安装调试、试运行、测试、调优、验收标准等内容综合评审打分。 1）实施方案、措施科学、合理、规范：3.1-5.0分 2）实施方案、措施较科学、合理、规范：1.1-3.0分； 3）实施方案、措施一般科学、合理、规范：0.1-1.0分； 4）无实施方案、措施：0分。 | 5 |
| 5 | 服务团队保障 | 1）投标人服务于此次项目的项目负责人（1人）具有高级信息系统项目管理师证书得1分； 2）投标人服务于此次项目的技术总监（1人）具备ITSS IT服务项目经理证书，每个得1分，共1分。 3）投标人服务于此次项目的项目组人员（除项目负责人、技术总监外）具有应用电子专业高级工程师证书、中级信息安全工程师证书，每人每种证书得1分，最多2分。 （注：以上项目人员需提供完整有效的证书复印件加盖投标人公章并提供近三个月的社保证明复印件加盖投标人公章，不提供社保证明复印件不得分。） | 4 |
| 6 | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务承诺、质保期外的后续技术支持和维护能力情况、配件、附件、备品备件的准备和保障措施，由评审小组综合打分。 1)能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得2.1-4.0分； 2)能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得1.1-2.0分； 3)能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得0.1-1.0分。 4）不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或者不提供的均不得分。 | 4 |
| 7 | 优惠承诺 | 根据投标响应文件中给予采购人有实质性优惠承诺进行打分，每提供1项有实质性优惠承诺得1分，最高得3分。 | 3 |
| 8 | 环保节能产品 | 所提供的产品列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”和最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”，并获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品的或环境标志产品认证证书的每个得0.5分，最高得1分。 | 1 |

2.   价格评分（30分）：

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分30分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）如投标人报价超过采购预算，按无效标处理。

3．  有效投标人的综合得分为技术资信分和价格分的总和。

六． 推荐中标候选人

评标委员会依据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即技术资信分与价格分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人推荐为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分且投标报价相同的并列）。

七． 确定中标人

采购人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。中标人确定后，中标结果在财政部门指定的信息发布媒体上公告，在发布中标公告的同时，采购人和采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

八． 投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。