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第一部分 招标公告
	项目概况        
视频监控实训室设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于2026年08月04日 14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：330300261970010000108
项目名称：视频监控实训室设备采购
预算金额（元）：896900
最高限价（元）：896900
采购需求：  
标项名称：视频监控实训室设备采购    
数量：1    
预算金额（元）：896900    
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件    
备注：    
合同履约期限：标项 1，详见招标文件
本项目（是）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：标项1：无
三、获取招标文件
时间：/至2026年08月04日 ，每天上午00:00:00至12:00:00 ，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
地点（网址）：政采云平台线上获取
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年08月04日 14:30（北京时间）
投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标
开标时间：2026年08月04日 14:30
开标地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云平台-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。采购当事人通过在线方式提出或受理询问、质疑、投诉的，即视为认可电子送达方式与邮寄送达方式具有同等法律效力。相关文书送达日期以该文书到达本采购当事人在政采云平台账户的日期为准。各采购当事人应确保其政采云平台账户信息真实有效，并保持账户处于正常可用状态。
3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
4.其他事项：无。
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：浙江安防职业技术学院
地    址：温州市瓯海大道2555号
传    真：
项目联系人（询问）：洪老师
项目联系方式（询问）：0577-85102826
质疑联系人：包老师
质疑联系方式：0577-85103996
2.采购代理机构信息
名    称：浙江德丰项目管理有限公司
地    址：温州市鹿城区南汇街道锦江路458号深蓝大厦501-1室西首
传    真：
项目联系人（询问）：徐丽密、蒋贤德
项目联系方式（询问）：0577-88915899、15057790690
质疑联系人：王哲锚
质疑联系方式：13587637125
3.同级政府采购监督管理部门
名    称：温州市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））
地    址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室
传    真：
联 系 人：李老师、王老师
监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562
  
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
		温州市政府采购公开招标文件(货物类)
温州市政府采购公开招标文件(货物类)
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第二部分 投标人须知
前附表
	序号
	事项
	本项目的特别规定

	1
	项目属性与核心产品
	货物类，单一产品或核心产品为：视频综合管理平台模块（教学软件）。

	2
	中小企业预留份额情况
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。

	3
	采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业
	标的：
	序号
	标的名称
	所属行业

	1
	视频综合管理平台模块（教学软件）
	软件和信息技术服务业

	2
	视频流媒体交换模块（教学软件）
	软件和信息技术服务业

	3
	数据存储管理模块（教学软件）
	软件和信息技术服务业

	4
	数据备份管理模块（教学软件）
	软件和信息技术服务业

	5
	教学软件承载虚拟机改造
	工业

	6
	400万全彩半球型网络摄像机
	工业

	7
	400万全彩筒型网络摄像机
	工业

	8
	400万红外球型网络摄像机
	工业

	9
	400万AI双摄筒型网络摄像机
	工业

	10
	全景多目枪球一体网络摄像机
	工业

	11
	网络硬盘录像机
	工业

	12
	边缘智能分析终端
	工业

	13
	9路高清拼控解码器
	工业

	14
	POE接入网络设备
	工业

	15
	汇聚网络设备
	工业

	备注：本项目独立列明标的清单的软件，软件产品制造商为该软件《计算机软件著作权登记证书》载明的著作权人；投标人如为中小企业的应按“软件和信息技术服务业”以著作权人企业数据开展中小企业划型，并在中小企业声明函中单独列明本条标的信息。


2、本次采购标的所属行业是：
① 工业 行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：工业行业。从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。
②软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

	4
	是否允许采购进口产品
	本项目不允许采购进口产品。

	5
	分包
	同意将非主体、非关键性的  安装调试  工作分包。

	6
	开标前答疑会或现场考察
	不组织。

	7
	样品提供
	无需提供。

	8
	方案讲解演示
	不组织。

	

9
	投标人应当提供的资格、资信证明文件
	1、资格文件：见招标文件。
投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。
2、资信文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。

	10
	节能产品、环境标志产品
	1、投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
2、产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第四章招标需求”另有规定的除外。

	
11
	履约担保
	1、本项目无履约担保（列入不良行为记录名单的供应商除外）。
2、列入不良行为记录名单的供应商参加浙江政府采购活动的：
履约担保的形式：接受支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
履约担保的金额：合同金额的10%
供应商在签订合同后7个工作日内提交，用于补偿因供应商不能履行其合同义务而造成的损失。合同期满履约验收通过后或合同解除后扣除供应商应承担的违约赔偿责任外，剩余部分返还供应商。

	12
	支持本国产品政策

	1、本国产品标准的适用范围：
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。
2、本采购项目：
  不适用本国产品标准及相关政策。
  适用本国产品标准及相关政策。
3、本国产品标准：
（1）产品在中国境内生产；
（2）产品在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例：
尚未实施
（3）产品关键组件符合相关要求：
尚未实施
（4）产品关键工序符合相关要求：
尚未实施
4、出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为本国产品。
5、对本国产品的支持政策： 
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	13
	报价要求
	有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
▲投标报价出现下列情形的，投标无效：
投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；
投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的；
投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。

	14
	中小企业信用融资
	供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

	15
	备份投标文件送达地点和签收人员 
	备份投标文件送达地点：温州市鹿城区南汇街道锦江路458号深蓝国际大厦501-1室西首或邮箱发送至2771729754@qq.com ；备份投标文件签收人员：徐丽密，联系电话：15057790690。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

	16
	特别说明
	☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。
联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。

	17
	中标候选人数量
	本项目推荐的中标候选人数量：2名 ，中标人数量：1名。

	18
	代理费用收取方式及标准
	1、本项目代理服务费参照计价格〔2002〕1980号文的收费标准的 70 %向中标人收取（单个项目代理费用不足3000元按3000元收取），中标金额500万以上按500万标准收取。
详见下方表格：
	         采购类型
费率
中标金额（万元）
	服务类采购
	货物类采购
	工程类采购
	备注

	100以下
	1.5%*70%
	1.5%*70%
	1.0%*70%
	

	100-500
	0.8%*70%
	1.1%*70%
	0.7%*70%
	


请各投标人将采购代理服务费包含在投标总报价中，但不单独列出。中标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费。采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。
2、中标人将中标服务费缴纳至如下账号：
（1）收 款 人：浙江德丰项目管理有限公司
（2）开户银行：浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司梧田支行
（3）账    号：201000321010109
3、中标人放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付代理服务费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

	19
	特别提醒
	1、参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，且供应商无法做出合理解释的，其投标（响应）文件无效：
（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；
（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致；
（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致。
2、根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号文件）的要求，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的业绩、检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，发现供应商提供虚假材料的，将书面报告本级财政部门。



[bookmark: _Toc164416483][bookmark: 第三部分]
一、总则
1. 适用范围
本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1 “浙江安防职业技术学院”系指招标公告中载明的本项目的采购人。
2.2 “浙江德丰项目管理有限公司”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。
2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。
2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件2）。
2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。
2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“”或“■” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。
3.采购项目需要落实的政府采购政策
3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.2 支持绿色发展
3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。
3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购人将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。
[bookmark: _Hlk107568539]3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购人优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购人优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。
3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购人对其提高预付款比例、免收履约保证金。
3.3支持中小企业发展
3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
[bookmark: _Hlk101132181]3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。
3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.4支持创新发展
3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。
3.4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。
3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
    4. 询问、质疑、投诉、补偿救济
4.1在线询问、质疑、投诉
根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。
4.2供应商询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。
4.3供应商质疑
4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：
4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。
4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。
4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。
4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
4.3.3.2质疑项目的名称、编号；
4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4.3.3.4事实依据；
4.3.3.5必要的法律依据；
4.3.3.6提出质疑的日期。
供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。
4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号），采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。
4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
4.4供应商投诉
4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。
4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
4.4.5投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二、招标文件的构成、澄清、修改
5．招标文件的构成
5.1 招标文件包括下列文件及附件：
5.1.1招标公告；
5.1.2投标人须知；
5.1.3采购需求；
5.1.4评标办法；
5.1.5拟签订的合同文本；
5.1.6应提交的有关格式范例。
5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6. 招标文件的澄清、修改
6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。
6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
三、投标
7. 招标文件的获取
详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。
8.开标前答疑会或现场考察
采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。
9.投标保证金
本项目不需缴纳投标保证金。
10.投标文件的语言
投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
11.投标文件的组成
11.1资格文件：
11.1.1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；
[bookmark: _Hlk101259339]11.1.3联合协议/分包意向协议（如有）；
11.2商务技术文件：
11.2.1投标函；
11.2.2投标声明书；
11.2.3授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；
11.2.4评标标准相应的商务技术资料；
11.2.5投标标的清单；
11.2.6采购需求偏离表；
11.2.7政府采购活动现场确认声明书；
11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；
11.2.9关于符合本国产品标准的声明函（如有）；
11.2.10投标文件真实性承诺函。
11.3报价文件：
11.3.1开标一览表（报价表）；
11.3.2中小企业声明函（如有）。
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；
投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。
12. 投标文件的编制
12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。
12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。
13.投标文件的签署、盖章
13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。
13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。
14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回
14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。
14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。
15.备份投标文件
 15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。
15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。
15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。
15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。
15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。
16.投标文件的无效处理
有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：
17.投标有效期
17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。
17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。
17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。
四、开标、资格审查与信用信息查询
18.开标
18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。
　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。
　18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。
19.资格审查
19.1开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。
19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。
19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。
19.4合格投标人不足3家的，不再评标。
20.信用信息查询
20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人的信用记录。
20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。
20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。
20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
五、评标
[bookmark: _Toc91899903]21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。
六、定 标
22.确定中标人
政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标人，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标人。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。
23.中标通知与中标结果公告
23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。
23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。
23.3公告期限为1个工作日。
23.4 由于中标人原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。
七、合同授予
24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。
25.合同的签订
25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。
25.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.5采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。
26.履约保证金
拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。
供应商可登录政采云平台－【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。
27.预付款
采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。
八、电子交易活动的中止
28.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
28.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 
28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
九、验收
30.验收
30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
[bookmark: _Hlt74707468][bookmark: _Hlt68072990][bookmark: _Hlt75236101][bookmark: _Hlt68403820][bookmark: _Hlt74714665][bookmark: _Hlt74730295][bookmark: _Hlt68072998][bookmark: _Hlt75236011][bookmark: _Hlt75236290][bookmark: _Hlt68073093][bookmark: _Hlt74729768][bookmark: _Hlt68057669]30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云－我的工作台－合同管理－支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

[bookmark: 第四部分]第三部分   采购需求
[bookmark: _Toc17303][bookmark: _Toc204483585][bookmark: _Toc31661][bookmark: _Toc430590276][bookmark: _Toc25107][bookmark: _Toc236047431]一、概况
	序号
	产品名称
	数量
	备注

	1
	视频监控实训室设备采购
	1批
	


二、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）
	▲履约保证金
	中标人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，支付给采购人合同金额 1%作为履约保证金（接受支票、汇票、本票、履约保函等多种非现金形式）。在合同履行期内中标人违约的，在履约保证金内先扣除中标人应承担的违约金。中标人没有违约或扣除违约金后有剩余的，履约保证金在中标人履约验收合格后在达到退付条件后5个工作日内无息返还。

	▲支付方式
	预付款： 是  （是/否）有预付款，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内甲方向乙方支付合同总价的40 %，计     元作为预付款；
尾款：全部项目验收合格且收到乙方开具的全额正式发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的60%，计     元。

	▲质保期
	本项目所有产品应提供自项目验收合格并交付使用后，硬件免费维保期不少于五年，软件免费维保期不少于三年。采购人拥有软件永久使用权，维保期内免费维护、免费版本升级；硬件过保维修仅收取配件费用。软件过免费维保期后运维费用上限需按照过保当年市数据局有关规定，最终执行价格双方协商确认。

	▲交付时间
	合同签订后 20个工作日内完成设备安装调试。调试合格后启动为期不少于1个月的试运行。

	交付地点
	浙江安防职业技术学院指定地点。

	售后服务要求
	1.质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以技术服务和维修（如有必要可进行更换）。
2.提供7×24小时的故障受理及技术咨询服务，接到报修电话通知后，在2小时内响应并在24小时内安排处理，对于七天内不能修复的设备，提供同型号或性能相近的备用设备。

	验收标准
	1.本项目履约验收参照《温州市政府采购履约验收办法》（温财采〔2020〕6号）相关规定。合同履约达到验收条件时，中标人向采购人书面发起验收申请，采购人或者其委托的采购代理机构在收到中标人验收申请五个工作日内启动项目验收。
2.验收费用由中标人承担。

	其他技术、服务要求
	1.技术支持：
中标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。
2.安装调试（若需要安装调试）：
2.1 安装地点：采购人指定地点。
2.2投标人提供现场安装调试，并同时在现场对采购人进行操作培训。投标人需提供整套纸质和电子培训资料。
2.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的货物必须保证安装到位。
2.4 中标人免费提供合同货物的安装服务。
2.5中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

	其他要求
	采购人可委托省、市级质量监督检测机构对中标人提供的产品进行质量检测，如检测结果不符合要求或国家标准，弄虚作假，以次充好或货物与承诺不符的，将给予退货并终止合同，视违约情形处合同总价5%—20%的违约金。如使用后如因质量问题造成损失，中标人需要承担采购人损失的赔偿等责任。如中标人未按时交货，造成损失费用都由中标人承担。


3、 技术要求
（一）项目说明
1、投标人承诺：在本项目合同履行期间及软件生命周期内，待采购人条件成熟后，根据采购人通知，无条件为采购人免费提供本软件在国产信创环境（国产CPU、操作系统、数据库等）下的完整信创版本并免费完成适配工作，确保功能、性能不低于本项目合同约定标准。
2、资产要求：中标人需提供系统软件及产品化软件文档(含产品说明书、授权文件等)。项目实施及运维过程中产生的数据资产产权归属采购人所有。
（二）技术参数
1、视频综合管理平台模块（教学软件）（核心产品）、视频流媒体交换模块（教学软件）：
▲支持与本项目实训室现有城域级综合管理平台（教学软件）功能兼容与数据互通，可根据教学需求进行功能定制升级。配套提供与本项目匹配的教学材料（包括但不限于如：组网架构方案、教学PPT、功能手册、实训手册等）。（提供功能兼容性承诺函）
2、 数据存储管理模块（教学软件）、数据备份管理模块（教学软件）：
★支持与本项目实训室现有教学软件功能兼容与数据互通，可根据教学需求进行功能定制升级，配套提供与本项目匹配的教学材料（包括但不限于如：组网架构方案、教学PPT、功能手册、实训手册等）。（提供功能兼容性承诺函）
3、400万全彩半球型网络摄像机、400万全彩筒型网络摄像机、400万红外球型网络摄像机、400万AI双摄筒型网络摄像机、全景多目枪球一体网络摄像机、边缘智能分析终端、9路高清拼控解码器：★为保证教学使用，以上产品与所投“城域级综合管理平台（教学软件）”可实现兼容，并配套提供与本项目匹配的教学材料（包括但不限于如：组网架构方案、教学PPT、功能手册、实训手册等）。（提供相应材料文件证明）
4、网络硬盘录像机、POE接入网络设备、汇聚网络设备：★为保证教学使用，以上产品与所投“摄像机产品”可实现兼容，并配套提供与本项目匹配的教学材料（包括但不限于如：组网架构方案、教学PPT、功能手册、实训手册等）。（提供相应材料文件证明）
5、技术参数要求
	序号
	设备名称
	技术参数及配置要求
	数量

	一、城域级综合管理平台（教学软件）

	1
	视频综合管理平台模块（教学软件）
（核心产品）
	1、具备设备集中管理能力，支持对系统中所有服务器、终端设备和主流摄像机进行统一配置和业务管理，并支持设备时钟同步；
2、支持本域摄像机数≥1万路；
3、支持可管理摄像机总数≥10万路；
4、支持上级域数量≥10个；
5、支持下级域数量≥1000个；
6、支持国标GB/T28181、ONVIF标准前端的接入；
7、支持视频实况业务，支持组显示、轮巡、轮切功能，可根据显示需要实时改变播放窗格布局，支持电视墙功能，能在页面上模拟电视墙，从而实现对电视墙的直接操作；
8、支持云台控制和抢占、预置位设置，支持云台巡航路线和巡航计划的设定；
9、提供B/S客户端完成系统配置，包含：实况播放、录像回放、电视墙业务、组织管理、用户管理、设备管理、告警业务、域间管理等基础视频应用；
10、提供SDK、RESTful等多种对接接口，可以通过接口开发各种个性化的应用功能；
11、角色添加功能演示
操作逻辑：
在组织树中双击选择某组织节点（默认为本域）；
单击“新增”按钮，输入角色名称后点击“下一步”；
依次进入权限配置界面，分别展示菜单权限、全局权限、资源权限的配置过程，并勾选“全选”；
在资源权限中，单独展示“特殊权限配置”功能，说明其对特定设备或组织的独立权限控制逻辑；
单击“完成”完成角色添加。（此功能要求视频演示）
12、外域添加与上下级平台级联
操作逻辑：
下级平台侧：
在“上级平台”页签点击【添加】；
填写互联编码、互联用户编码（须与上级平台配置一致）；
配置外域等级（小于本域等级）、外域平台类型、域间协议（选择“国标”）；
选择共享服务器
保存。
上级平台侧：
在“下级平台”页签点击【添加】；
填写互联编码、互联用户编码（须与下级平台配置一致）；
配置外域等级（大于本域等级）；
选择共享服务器
保存。
演示添加完成后，上下级平台均显示“在线”状态。（此功能要求视频演示）
13、资源共享与取消共享
操作逻辑：
先共享组织，演示组织共享成功后出现绿色对勾标识；
再共享组织下的摄像机，填写共享编码，选择共享权限（云台控制、实时监控、回放控制）；
演示取消共享：
先取消摄像机共享；
再取消组织共享；
说明若不按此顺序会报错“父组织未共享”。
演示国标协议下共享编码的格式要求（组织为2/4/6/8/10位纯数字或20位数字第11-13位为215/216，摄像机为20位数字第11-13位为119-132等）。（此功能要求视频演示）
14、★可扩展支持跨互联网的安全组网方式，数据可以穿越互联网上的网络隔离设备，同时保障数据跨互联网传输的安全性（提供具备资质的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件）；
15、★支持实训室原有 IPSAN 存储设备利旧接入使用，中标人须在项目实施阶段完成对接调试；
16、▲本产品为本项目核心产品，在合同签订前需提供原厂授权函，并加盖原厂公章。
	











25套

	2
	视频流媒体交换模块（教学软件）
	1、支持媒体流入口带宽：1024Mbps，媒体流出口带宽：2048Mbps；
2、支持音视频单播流的复制分发；
3、支持音视频组播流转单播复制分发；
4、支持对跨域媒体流进行复制分发；
5、支持负载均衡和动态互备；
6、★单/组播抗丢包功能：UDP网络下单播和组播支持抗5%的丢包（提供具备资质的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件）。
	25套

	3
	数据存储管理模块（教学软件）
	1、存储性能：支持512路/1024Mbps；
2、回放性能：支持128路/256Mbps；
3、支持秒级检索，秒级回放，支持长时间（可以长达数月）跨度录像的秒级查询；
4、支持录像锁定功能；
5、支持最高16倍速前进和后退，支持单帧回放；
6、支持存储空间满时循环复写；
7、支持即时回放和多路同步回放；
8、支持设备和业务异常的告警上报。
	25套

	4
	数据备份管理模块（教学软件）
	1、备份能力：最大支持256路/512M；
2、回放性能：最大并发50路回放，带宽不超过100Mbps。
	25套

	5
	教学软件承载虚拟机
	教学软件虚拟化部署，由任课老师确定标准的虚拟机环境，满足日常教学需要及课后恢复工作，含原有虚拟机迁移部署工作。
	25套

	二、高清网络监控摄像机等（设备类）

	1
	400万全彩半球型网络摄像机
	1、400万全彩半球型网络摄像机，分辨率：≥2560*1440，传感器靶面：1/1.8"，内置1个 CPU/GPU/NPU 一体化芯片；
2、最低照度：彩色≤0.0005lux，黑白≤0.0001lux；
3、内置拾音器，拾音距离可达到15m；
4、★支持AI－ISP图像质量提升算法，当环境照度低于设定阈值时，摄像机自动开启AI－ISP图像质量提升算法，使视频图像更清晰（提供具备资质的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件）；
5、支持区域入侵和越界检测，且支持人／机动车分类可选，可对触发告警的机动车及行人进行抓拍；
6、支持8行字符显示，字体可设置为32×32像素、48×48像素、64×64像素、72×72像素、 96×96像素、 128×128像素等模式，7×16种字体颜色、描边、背景、空心可设置；叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示可以叠加图片格式的OSD；
7、摄像机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码密钥进行加密；
8、摄像机可对符合国标GB／T28181-2022中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能；
9、摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，摄像机启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据；缺少解码密钥的用户无法正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据；
10、供电方式：DC12V±25%、POE；
11、防护等级≥IP67。
	25套

	2
	400万全彩筒型网络摄像机
	1、400万全彩筒型网络摄像机，分辨率：≥2560*1440，传感器靶面：1/1.8"，内置1个 CPU/GPU/NPU 一体化芯片；
2、最低照度：彩色≤0.0005lux，黑白≤0.0001lux；
3、内置拾音器，拾音距离可达到15m；
4、★在一定照度下，摄像机自动开启AI－ISP图像优化功能，开启后图像效果明显提升；（提供具备资质的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件）
5、支持区域入侵和越界检测，且支持人／机动车分类可选，可对触发告警的机动车及行人进行抓拍；
6、支持8行字符显示，字体可设置为32×32像素、48×48像素、64×64像素、72×72像素、 96×96像素、 128×128像素等模式，7×16种字体颜色、描边、背景、空心可设置；叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示可以叠加图片格式的OSD；
7、摄像机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码密钥进行加密；
8、摄像机可对符合国标GB／T28181-2022中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能；
9、摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，摄像机启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据；缺少解码密钥的用户无法正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据；
10、供电方式：DC12V±25%、POE；
11、防护等级≥IP67。
	25套

	3
	400万红外球型网络摄像机
	1、400万红外球型网络摄像机，分辨率： ≥2688×1520，传感器靶面：1/2.7"，内置1个 CPU/GPU/NPU 一体化芯片；
2、最低照度：彩色≤0.001lux，黑白≤0.0001lux；
3、焦距：4.8mm～120.0mm，支持25X光学变倍；
4、★支持AI－ISP图像质量提升算法，当环境照度低于设定阈值时，摄像机自动开启AI－ISP图像质量提升算法，使视频图像更清晰（提供具备资质的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件）；
5、支持8行字符显示，字体可设置为32×32像素、48×48像素、64×64像素、72×72像素、 96×96像素、 128×128像素等模式，7×16种字体颜色、描边、背景、空心可设置；叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示可以叠加图片格式的OSD；
6、预置位数目≥1000个；
7、水平旋转支持360°连续旋转，垂直旋转支持-30°~90°，云台定位准确度小于等于0.1°；
8、支持按照设置的预置位、巡航路径、模式路径进行巡航，并可设置巡航启动时间；
9、支持当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示；
10、供电方式：DC12V±25%、POE；
11、防护等级≥IP67。
	25套

	4
	400万AI双摄筒型网络摄像机
	1、400万AI双摄筒型网络摄像机，可见光模块采用不低于1/2.9”逐行扫描CMOS图像传感器，分辨率≥2688×1520；热成像模块分辨率≥256*192，热敏度≤40mk；
2、可见光模块支持红外补光，补光距离不低于40米；
3、最低照度，彩色≤0.00051ux，黑白≤0.00011ux；
4、支持H.265、H.264、MJPEG等多种编码方式，支持三码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求；
5、可见光和热成像通道支持同时开启周界布防功能，同时进行智能检验；
6、周界布防支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域；可见光通道支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及联动报警，热成像通道支持机动车、行人目标分类检测抓拍及联动报警；
7、设备内置大于12条警戒音，可以导入警戒音，可选择警戒音，及警戒音次数；
8、热成像视频图像色彩包括白热、熔岩、铁红、热铁、医疗、北极、彩虹1、彩虹2、彩虹3、描红、冰火、黑热、融合、深褐色、深蓝色、红热、绿热、色彩1、色彩2、雨等显示模式；
9、热成像通道支持温度检验功能设置，并可设置温度阈值，当摄像机检验到的温度超过或低于或匹配设定阈值时，会产生告警，并可以联动声光告警；可见光配合热成像通道，对监控区域的超温点报警漏报率应≤0.1％，设备支持规则测温，测温精度：±2℃；测温范围：-20℃～150℃，100℃～550℃两档可选；
10、供电方式：DC12V±25%、POE；
11、防护等级≥IP67。
	25套

	5
	全景多目枪球一体网络摄像机
	1、全景多目枪球一体网络摄像机，全景通道分辨率≥3680*1656，细节通道分辨率≥2688*1520，3个CMOS图像传感器（全景通道2个、细节通道1个），2个CPU／GPU／NPU一体化芯片；
2、全景通道最低照度：彩色：≤00021ux，黑白：≤0.0001lux；细节通道最低照度：彩色：≤0.00021ux，黑白：≤0.00011ux；
3、全景镜头焦距：2.2mm，细节镜头焦距：5.0mm～125.0mm，支持25X光学变倍；
4、★全景通道：水平视场角≥200°垂直视场角≥85°，细节通道：水平旋转360°，垂直旋转-30°~90°（提供具备资质的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件）；
5、★支持AI－ISP图像质量提升算法，当环境照度低于设定阈值时，摄像机自动开启A1－ISP图像质量提升算法，使视频图像更清晰（提供具备资质的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件）；
6、支持10行字符显示，字体可设置为32×32像素、 48×48像素、 64×64像素、 72×72像素、 96×96、128×128像素等模式；字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置可通过WEB客户端在抓拍图片上叠加字符，字符包括抓拍类型（机动车／非机动车／行人）、时间、车牌号码、车道、摄像机ID、方向、防伪编码、设备编号、地点、车牌颜色、车速。可将字符叠加在单张图片的上方或者下方叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示可以叠加图片格式的OSD可通过RS485接口在视频画面上叠加OSD；摄像机可对符合国标GB／T28181-2022中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能；
7、预置位数目≥1000个；
8、支持按照设置的预置位、巡航路径、模式路径进行巡航，并可设置巡航启动时间；
9、★支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍，并支持属性识别，可设置16个人脸库，人脸库总容量最大为10万（提供具备资质的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件）；
10、供电方式：DC12V±25%、POE；
11、防护等级≥IP67。
	25套

	6
	网络硬盘录像机
	1、具有不少于2个RJ45 10M／100M自适应以太网电口，1个VGA，1个HDMI（支持4K）视频输出接口，1入1出RCA音频接口，4个告警输入，1个告警输出接口，1个USB2.0接口和1个USB3.0接口，1个SATA3.0磁盘接口，1个运行指示灯（RUN），一个硬盘指示灯（HD），一个网络指示灯（NET）；
2、最大接入带宽80Mbps、最大存储带宽80Mbps，最大转发带宽64Mbps，最大回放带宽64Mbps；
3、支持标准GB／T28181协议、标准ONVIF协议、RTSP、自定义等协议接入摄像机；
4、支持接入500G／1T／2T／3T／4T／5T／6T／8T／10T／12T／14T／16T／18T／20T容量的SATA硬盘；128G固态SSD硬盘；
5、支持对硬盘进行S.M.A.R.T检测、坏道检测，可查看S.M.A.R.T信息；
6、支持双码流存储，NVR可同时存储同一摄像机主码流和第三流，或辅码流和第三流；
7、支持16／9／8／6／4／1分屏预览模式；
8、支持802.1x设置，只有通过验证的用户才可以远程访问设备；
9、支持防ARP攻击设置，将设备MAC地址和指定的网关绑定，只有通过绑定的网关才可以远程访问设备；
10、★支持显示摄像机离线状态原因，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问（提供具备资质的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件）。
	25套

	7
	边缘智能分析终端
	1、支持接入8路符合ONVIF、RTSP、国标协议的第三方摄像机； 
2、具有不少于3个USB接口、1个RS-485串口（凤凰头）、1个RS-232串口（调试网口）、2个HDMI接口；具有4个报警输入接口、4个报警输出接口、1个音频输入接口，1个音频输出接口；
3、支持更换界面皮肤，不少于6种界面风格可选，支持简体中文及英文切换；
4、支持查看通道状态，包括IP通道在线、离线状态，告警类型开启状态，支持设备接入摄像机通道以列表方式呈现，并针对通道进行智能功能配置、检测区域配置、布防时间配置、联动计划配置等；
5、★支持本地算法仓管理，算法仓提供≥48种算法模型供选择，支持算法模型在线导入设备，支持任选≥20个导入设备使用，支持替换/修改已导入设备的算法（提供具备资质的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件）；
6、★支持将误识别的告警加入样本库，具有自学习设置选项（提供具备资质的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件）；
7、★支持单个通道开启算法包内所有算法进行智能分析，单视频流下发算法数量≥20个（提供具备资质的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件）；
8、★支持算法在线训练优化，支持使用本地上传素材或将检测结果素材用于算法在线训练（提供具备资质的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件）；
9、具备增广调节功能，支持图像翻转、图像色彩调节、图像模糊参数配置、图像暗部调节、图像随机遮挡等图像增广调节，每种调节具有参数配置，且能够设置调用概率；（此功能要求视频演示）
10、具有快捷抽帧工具，可对视频进行抽帧，抽取完成后，用户可以将符合的图片导入数据集或保存到本地。支持快速新建抽帧任务、支持上传新建抽帧任务视频文件、支持选择抽帧间隔、支持执行抽帧操作、支持展示抽帧后的图片、支持对图片进行剔除操作、支持将图片上传至数据集等操作；（此功能要求视频演示）
11、支持单标签训练标注：在线创建数据集，通过本地上传图片素材，对目标进行单标签标注；当达到训练标准后，创建训练任务；训练任务完成后可下载相关算法版本；（此功能要求视频演示）
12、★支持多模型串联组合应用，行为分析算法可联动人脸功能，确认违规人员信息（提供具备资质的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件）；
13、支持双网口配置；支持IP过滤功能，支持设置IP黑白名单，限制非法IP访问；名单可以是单个的IP地址，也可以是连续的一个网段。
	25台

	8
	9路高清拼控解码器
	1、具有不少于2个10/100/1000M自适应网口、3个HDMI视频输入接口，9个HDMI视频输出接口、2个音频输入接口（1个3.5mm音频输入+1路凤凰端子音频输入）、2个音频输出接口（1个3.5mm音频输出+1路凤凰端子音频输出）、2个USB3.0接口、1个RS485接口、1个RS232接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口；
2、具有3路高清输入接口，每个接口都支持 3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1920*1080（1080PI）（隔行扫描）@60Hz、1920*1080（1080P）@50Hz、1920*1080（1080P）@30Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1280*720（720PI）（隔行扫描）@60Hz、1280*720（720P）@50Hz、1024*768（XGA）@60Hz分辨率输入；
3、具有9路高清输出接口，每个接口都支持输出7680*4320@60/7680*4320@30/3840*2160@60/3840*2160@30/1920*1200@60/1920*1080@60/1280*720@60/1024*768@60/1280*1024@60/1600*1200@60/1680*1050@60/1440*900@60/1920*1080@50/1280*720@50等分辨率显示；
4、可分别接入将编码格式设置为H.265、H.264、MPEG4、MPEG2、MJPEG，超级264、超级265、SmartH265、SmartH264等格式的摄像机并进行解码上墙；
5、支持网络协议 TCP/IP、RTSP、UDP、HTTP、Telnet、ICMP、ARP、SIP、SNMP、FTP、TFTP、ONVIF、GB、支持IPv6 ；
6、视频码流实时显示、录像回放、轮切、轮巡等功能可通过不同的颜色进行标记；
7、可根据电视墙大小调整客户端的显示比例；
8、可对单个输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置；
9、可将回放的录像上墙显示，并可快进、快退、暂停、拖动、播放进度条跳转、快放慢放等操作；
10、设备应支持1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/25/36/64分屏；
11、可对指定的视频画面窗口进行缩放、漫游、跨屏、叠加、画中画以及多窗口拼接等操作；
12可显示电视墙名称、窗口序号、分屏序号、源IP地址、源端口、目的端口、传输模式、分辨率、帧率、编码格式、音频格式、封装格式、实时丢包率、总丢包个数、总收包个数、解码信息显示刷新操作；
13、★本地输入口支持前同步。 显卡多个口接入设备多个输入自拼接成一个画面，能做到完全同步（提供具备资质的第三方机构出具的带CMA标识的检测报告复印件）；
14、可根据网络环境选择流畅性优先或实时性优先配置；
15、电脑端控制软件支持部署在麒麟 V10、麒麟 V4、麒麟V7、UOS、鸿蒙、中科方德、Windows、Linux、MAC OS等不同的系统中，兼容鲲鹏、飞腾、海光、龙芯、兆芯、申威等多种不同的国产CPU；
16、移动端手机平板APP支持安装在安卓、IOS、IPAD OS、鸿蒙上进行使用。
	1套

	9
	POE接入网络设备
	1、接口类型:8百兆电（RJ45 ）+1千兆电+1千兆光，其中8个百兆电口支持PoE供电；
2、交换容量：5.6Gbps，包转发率：4.17Mpps；
3、MAC:8K，支持清除动态MAC地址；
4、供电方式：AC：100—240V，50/60Hz；
5、POE:POE，支持获取当前POE状态、供电功率，支持手动启停POE供电；
6、POE支持标准：支持IEEE802.3AF和IEEE802.3AT标准；
7、POE功率：POE整机最大功率120W，单端口最大功率30W。
	25台

	10
	汇聚网络设备
	1、接口类型：24千兆电 + 4万兆光（SFP+）；
2、交换容量：1.36/13.6Tbps，包转发率：280Mpps；
3、电源：AC：100V～240VAC，50/60Hz，1.5A；
4、支持可热插拔双电源，风扇≥1个；
5、VLAN功能：支持4K VLAN，基于MAC/IP 子网/认证策略/端口/协议的VLAN，支持Guest VLAN、PVLAN，支持QinQ、灵活QinQ、VLAN MAPPING、GVRP；
6、MAC地址功能：支持 MAC大表项，支持静态MAC、动态 MAC、黑洞 MAC、源MAC地址过滤；
7、支持端口聚合、端口镜像、端口隔离、端口流量识别、RSPAN、未知单播抑制、多播风暴抑制、广播风暴抑制；
8、IP路由功能：支持静态路由、等价路由、策略路由，支持RIPv1/v2、OSPFv2、IS-IS、BFD；
9、安全配置功能：支持MAC认证，支持本地和集中认证，支持802.1x认证，支持本地和集中认证，支持Portal认证，支持本地和集中认证，支持动态ARP检测、ARP一键绑定、授权ARP、ARP源抑制、ARP源地址检查，支持CPU负载保护，增强设备防攻击能力，保障网络稳定运行，支持端口隔离、端口安全，支持广播风暴抑制，支持 SSH2.0
10、配置与维护功能：支持RMON，支持OAM，支持NTP，支持电源、风扇、CPU实时温度检测和告警，支持ULDP（Unidirectional Link Detection Protocol）单向链路检测协议，支持SNMP、CLI、Web 网管，支持系统日志、操作日志、调试信息等本地和远程输出，支持接口和静态路由配置描述功能，支持命令行方式切换二层/三层接口工作模式（任意接口），可靠性：支持STP、RSTP、MSTP、FRRP、FLRP。
	2台


四、其他
1.除招标文件中所明确的采购需求外，欢迎其他能满足本项目采购需求且所明确采购需求的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。
2.带“★”为重要条款，带“▲且加下划线”的有关技术和商务条款为实质性条款，投标人必须做出实质性响应，否则视为投标无效。
3.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。
4.技术部分中需要提供的证明材料有有效期的必须在有效期内，否则视为未提供。
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评标办法前附表
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准及细则
	备注

	1
	企业资质
	2
	投标人或者设备制造商具备ISO/IEC27001信息安全管理体系认证得1分，ISO9001质量管理体系认证得1分，提供相关证书扫描件，否则不得分；
	客观分

	2
	投标产品响应程度
	35
	若投标文件对标注“▲”的技术条款（不可偏离条款）存在不符合（负偏离）情况，该投标无效；
完全满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；
1、技术条款中标注“★”的条款为重要条款，低于采购要求(负偏离)的，每一条扣1分，负偏离19条的本小项不得分；本小项满分19分。
[bookmark: _GoBack]2、非标注“★”的条款为一般条款，低于采购要求(负偏离)的，每一条扣0.5分，负偏离32条及以上本小项不得分，本小项满分16分。
说明：1.投标人在投标时应当在《附件10 采购需求偏离表》中注意对照第五部分 采购需求“技术要求”内容进行逐条响应，在“偏离说明”栏明确注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。技术要求中如要求提供证明材料的，未提供视为负偏离。2.演示内容，由功能演示项打分，与本项内容不重复扣分。
	客观分

	3
	功能演示
	12
	投标人针对招标文件演示要求提供具体内容，演示以录制视频形式提供，投标人将演示的过程录制成视频（打包压缩加密发送至2771729754@qq.com），视频内须提供人员解说，内容应为真实操作过程的原始记录。演示时长不超过15分钟，未提供视频演示或提供ppt等其他形式演示的，对应演示分为0分。评分规则：完成该小项全部功能演示的（完全符合采购需求内容），得2分；仅完成该小项部分功能演示的（部分符合采购需求内容），得1分；未完成该小项功能演示（不符合采购需求内容）或未进行该小项演示的，该小项得0分。
1、边缘智能分析终端配套在线训练平台视频演示：
a）具备增广调节功能，支持图像翻转、图像色彩调节、图像模糊参数配置、图像暗部调节、图像随机遮挡等图像增广调节，每种调节具有参数配置，且能够设置调用概率。（2分）
b）具有快捷抽帧工具，可对视频进行抽帧，抽取完成后，用户可以将符合的图片导入数据集或保存到本地。支持快速新建抽帧任务、支持上传新建抽帧任务视频文件、支持选择抽帧间隔、支持执行抽帧操作、支持展示抽帧后的图片、支持对图片进行剔除操作、支持将图片上传至数据集等操作。（2分）
c）支持单标签训练标注：在线创建数据集，通过本地上传图片素材，对目标进行单标签标注；当达到训练标准后，创建训练任务；训练任务完成后可下载相关算法版本。（2分）
2、视频综合管理平台模块（教学软件）关键功能演示：
a）角色添加功能演示（2分）
操作逻辑：
在组织树中双击选择某组织节点（默认为本域）；
单击“新增”按钮，输入角色名称后点击“下一步”；
依次进入权限配置界面，分别展示菜单权限、全局权限、资源权限的配置过程，并勾选“全选”；
在资源权限中，单独展示“特殊权限配置”功能，说明其对特定设备或组织的独立权限控制逻辑；
单击“完成”完成角色添加。
若操作路径、按钮名称、界面跳转顺序与上述描述不一致，该项不得分。
b）外域添加与上下级平台级联（2分）
操作逻辑：
下级平台侧：
在“上级平台”页签点击【添加】；
填写互联编码、互联用户编码（须与上级平台配置一致）；
配置外域等级（小于本域等级）、外域平台类型、域间协议（选择“国标”）；
选择共享服务器
保存。
上级平台侧：
在“下级平台”页签点击【添加】；
填写互联编码、互联用户编码（须与下级平台配置一致）；
配置外域等级（大于本域等级）；
选择共享服务器
保存。
演示添加完成后，上下级平台均显示“在线”状态。
若未分别演示上下级平台的添加流程、互联编码填写不一致、未配置外域等级或域间协议，该项不得分。
c）资源共享与取消共享（2分）
操作逻辑：
先共享组织，演示组织共享成功后出现绿色对勾标识；
再共享组织下的摄像机，填写共享编码，选择共享权限（云台控制、实时监控、回放控制）；
演示取消共享：
先取消摄像机共享；
再取消组织共享；
说明若不按此顺序会报错“父组织未共享”。
演示国标协议下共享编码的格式要求（组织为2/4/6/8/10位纯数字或20位数字第11-13位为215/216，摄像机为20位数字第11-13位为119-132等）。
若未按“先组织后资源”、“先子资源后父资源”的顺序操作，或共享编码格式不符合国标要求，该项不得分。
	客观分

	4
	业绩
	3
	以投标人在2023年1月1日（含当日）至投标截止日期间签订的同类项目业绩合同为评分凭证（合同签订时间为判定基准）。每提供1份符合要求的项目业绩，得1分；本项评分最高得3分。注：需提交业绩合同扫描件，须内容清晰、页面完整，并加盖投标人电子签章；未按上述要求提供证明材料的，对应业绩不予计分。
	客观分

	5
	质保期
	2
	提供所有产品硬件5年质保、软件3年质保期的得0分，硬件或软件质保期基础上每增加1年加1分，最高得2分，不足1年或部分产品增加均不得分。 
	客观分

	6
	政策分
	1
	所提供的产品列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”和最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”，并获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品的或环境标志产品认证证书的每个得0.25分，最高得1分（投标产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的除外）。
	客观分

	7
	供货方案
	5
	对投标人提交的货物类实施方案进行综合评审打分。评审核心围绕方案的完整性、合理性与可行性，具体涵盖货物供货计划（含备货周期、物流安排、应急补货机制）、安装流程设计（含场地适配方案、安全操作规范、人员配置计划）、调试方案（含设备参数校准标准、功能测试流程、问题排查机制）、试运行保障措施（含运行监测指标、故障响应预案、数据记录规范）及验收标准（含量化验收指标、第三方检测流程、文档交付要求）等内容。【评分范围：5,4,3,2,1,0】
	主观分

	8
	培训方案
	5
	涵盖培训目标设定（含与货物操作需求的匹配度、学员能力提升的明确指标）、培训内容设计（含货物的开局流程指引、基础配置、系统维护等）、培训方式选择（含理论授课、实操演练、在线课程等形式的适配性，以及课时分配的合理性）、师资配置（含讲师对货物的专业熟悉度、教学经验及资质证明）、培训评估机制（含考核方式设计、效果跟踪办法、学员反馈收集流程）。【评分范围： 5，4,3,2,1，0】
	主观分

	9
	售后服务
	5
	[bookmark: OLE_LINK9]根据投标人提供的售后服务方案中的售后服务响应机制对质保期内和质保期后的维修和服务承诺，包括产品质保期内外保修部件范围、技术支持和维护能力情况、故障响应时间、响应方式、处理、定期巡检、修复时间等，由评审小组综合评分。【评分范围：5,4,3,2,1，0】
	主观分

	10
	报价评分标准
	30
	（1）有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（3）本项目适用本国产品标准及相关政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
	客观分


备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。
一、评标方法
1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标标准
2.评标标准：见评标办法前附表。
三、评标程序
3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。
3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况（各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计算术平均值为各投标人商务和技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位））。
3.4报价评审。
3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.4.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。
3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。
3.4.4政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商必须在报价文件中提交相关书面说明及必要的证明材料，在评审现场不再重复提交。
评标委员会对报价合理性进行判断。▲投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
四、评标中的其他事项
4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
▲4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：
4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；
4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；
   4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；
4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
4.2.9投标人提供虚假材料投标的；
4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
4.2.11 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；
4.2.13 投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；
4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
5.4因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。
6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。
7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：
7.1未确定中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。
7.2已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。
7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。
7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc86217003][bookmark: 第五部分]7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。


第五部分 拟签订的合同文本



采购合同（货物类）
第一部分 合同书



项目名称：                                   

甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日

采购编号：                                  合同编号：             
甲方：浙江安防职业技术学院                  乙方：                 
    年    月    日，   浙江安防职业技术学院   以   （政府采购方式）  对   （视频监控实训室设备采购、330300261970010000108）   项目进行了采购。经   评标委员会   评定，   （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商，按照采购文件等确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   浙江安防职业技术学院   (以下简称：甲方)和   （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Toc2232][bookmark: _Toc3029][bookmark: _Toc24059]1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标或者成交通知书；
1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc1814][bookmark: _Toc10340][bookmark: _Toc22618]1.2合同价款
本项目采用以下第     条款规定的计价方式计价。
1.2.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。
[bookmark: _Hlk143419861]内容及价格（详细清单可附后）                 单位:元

	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格和主要配置
	数量
	单价
	总价

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	···
	
	
	
	
	

	合计:（大写）                                     小写:￥          


1.2.2单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量*单价据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额￥     元，（大写：  元人民币）。本合同所明确的单价为固定价格，在整个合同执行周期内，不受市场行情、通货膨胀、行业规范变更或其他不可抗力以外因素的干扰而进行调整。
	序号
	产品名称
	产品内容
	供货时间
	数量/工作量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	···
	
	
	
	

	


1.2.3其他计价方式：                   。
1.3履约联系人：
甲、乙双方指定合同履行联系人。如果服务期间需更改联系人的，须及时书面通知对方，否则造成服务问题，由更改方承担责任。甲方联系人：           手机号：             ；乙方联系人：             手机号：            。
1.4 履约保证金
1.4.1履约保证金支付及退还详见    合同专用条款           ；
1.4.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；
1.5预付款
预付款及支付方式详见    合同专用条款           ；
1.6资金支付
资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc32071][bookmark: _Toc2846]1.7货物交付期限、地点和方式
1.7.1 交付时间：详见合同专用条款；
1.7.2 交付地点：详见合同专用条款；
1.7.3 交付方式：详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc19554][bookmark: _Toc21423][bookmark: _Toc27250]1.8违约责任
1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同； 
1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。
[bookmark: _Toc28375][bookmark: _Toc15583][bookmark: _Toc16021]1.9合同争议的解决
[bookmark: _Toc15322][bookmark: _Toc7245][bookmark: _Toc11173]本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，按  方式处理。
A:任何一方可向甲方所在地仲裁机构提请仲裁；
B:任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2.0、其他
2.0.1本合同一式伍份，甲方叁份、乙方贰份。
2.0.2合同经甲乙双方签字盖章后生效。
2.0.3如需修改或补充合同内容，双方应协商一致并签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的组成部分。


甲方（盖章）：                 乙方（盖章）： 
法人代表：                     法人代表： 
委托代理人（签字）：           委托代理人（签字）： 
联系电话：                     联系电话： 
地    址：                     地    址： 
纳税人名称：                   纳税人名称： 
纳税人识别号：                 纳税人识别号： 
开户行：                       开户行： 
账号：                         账号： 
日期：                         日期：  


第二部分 合同一般条款
[bookmark: _Toc28763][bookmark: _Toc279701240][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Toc259093669][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Toc19614][bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Toc16917][bookmark: _Ref467379214]2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。
2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
[bookmark: _Ref467378840]2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
[bookmark: _Ref467379400]2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
[bookmark: _Ref467379436]2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。
[bookmark: _Toc487900350][bookmark: _Toc279701241][bookmark: _Toc13336][bookmark: _Toc32504][bookmark: _Toc27635][bookmark: _Toc259093670]2.2 技术规范
货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
[bookmark: _Toc27853][bookmark: _Toc9829][bookmark: _Toc31634][bookmark: _Toc279701242][bookmark: _Toc487900351][bookmark: _Toc259093671]2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc29149][bookmark: _Toc11932][bookmark: _Toc4194]2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。 
[bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Toc259093674][bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Toc279701245][bookmark: _Toc19074][bookmark: _Toc26182][bookmark: _Toc30272]2.5 履约检查和问题反馈
[bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Toc259093677][bookmark: _Toc279701248][bookmark: _Toc774][bookmark: _Toc16110][bookmark: _Toc3225]2.5.1 设备运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同、采购文件及响应文件上的数量、规格签收。如发生所供设备与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐。因此造成逾期交货的，按逾期交货承担违约责任。
2.6 技术资料和保密义务
2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
[bookmark: _Toc7860]2.7 质量保证
[bookmark: _Toc17244][bookmark: _Toc259093681][bookmark: _Toc279701252][bookmark: _Toc487900362]2.7.1本合同质保期详见 合同专用条款   ，从验收合格之日起计算。在质保期内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何质量问题或故障负责。
2.7.2由于甲方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏的，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐和修复。
2.7.3售后服务要求详见 合同专用条款  。
2.8 货物的风险负担
货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc14055]2.9 延迟交货
甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
[bookmark: _Toc7502][bookmark: _Toc487900364][bookmark: _Toc259093683][bookmark: _Toc279701254][bookmark: _Ref467378121]2.10 合同变更
[bookmark: _Toc487900369][bookmark: _Toc259093688][bookmark: _Toc279701259]合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc15237][bookmark: _Toc22955][bookmark: _Toc10366]2.11 合同转让和分包
2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。
[bookmark: _Toc13566][bookmark: _Toc16508][bookmark: _Toc14066]2.12 不可抗力
2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人另行约定。
2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。
[bookmark: _Toc6969][bookmark: _Toc259093684][bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc487900365][bookmark: _Toc279701255]2.13 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
[bookmark: _Toc259093687][bookmark: _Toc8298][bookmark: _Toc7102][bookmark: _Toc279701258][bookmark: _Toc487900368][bookmark: _Toc16959]2.14乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc29333][bookmark: _Toc15387][bookmark: _Toc6134]2.15 合同中止、终止
2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc14563][bookmark: _Toc6596][bookmark: _Toc1125]2.16检验和验收
货物的检验和验收详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc4355][bookmark: _Toc279701262][bookmark: _Toc259093691][bookmark: _Toc18540][bookmark: _Toc487900372][bookmark: _Toc30599]2.17计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc487900373][bookmark: _Toc10330][bookmark: _Toc18567][bookmark: _Toc279701263][bookmark: _Toc12773][bookmark: _Toc259093692]2.18合同使用的文字和适用的法律
2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。

 第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	1.4.1履约保证金
	[bookmark: OLE_LINK1]乙方 是 （是/否）需要支付履约保证金。乙方在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，支付给甲方合同金额 1%作为履约保证金（接受支票、汇票、本票、履约保函等多种非现金形式）。在合同履行期内乙方违约的，在履约保证金内先扣除乙方应承担的违约金。乙方没有违约或扣除违约金后有剩余的，履约保证金在乙方履约验收合格后在达到退付条件后5个工作日内无息返还。

	[bookmark: OLE_LINK10]1.5预付款
	 是 （是/否）有预付款，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内甲方向乙方支付合同总价的 40  %，计     元作为预付款。

	1.6资金支付
	可以选择以下 B 支付方式。 
A:一次性支付。
到货验收后，根据实际执行数量进行结算，在到货验收合格且收到乙方开具的全额正式发票后15个工作日内一次性支付给乙方。
B:多次性支付。
预付款： 是  （是/否）有预付款，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内甲方向乙方支付合同总价的 40  %，计     元作为预付款；
尾款：全部项目验收合格且收到乙方开具的全额正式发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 60 %，计     元。
C：阶段性支付。
预付款：     （是/否）有预付款，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内甲方向乙方支付合同总价的      %，计     元作为预付款；
其余款项按    （单位：月/季/次） 结算，经验收合格/考核通过且收到乙方开具的全额正式发票后15个工作日内支付。
特殊约定：                            

	1.7.1交付时间
	合同签订后    工作日之内

	1.7.2交付地点
	甲方指定地点：           

	1.7.3交付方式
	现场交付

	1.7.4信创要求
	乙方承诺，在本合同履行期间及软件生命周期内，待甲方条件成熟后，根据甲方通知，无条件为甲方免费提供本软件在国产信创环境下的完整信创版本并免费完成适配工作，确保功能、性能不低于本合同约定标准。

	1.8.6违约责任
	[bookmark: _Hlk144213533]除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务、甲方发生中途退货等情况，应及时通知对方。双方本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按以下约定承担违约责任：
逾期交货：乙方逾期交货，应向甲方支付违约金。自逾期之日起，每逾期一日违约金按合同总价的0.2%计收，逾期违约金最高限额为合同总价的2.5%。甲方有权从履约保证金中直接扣除违约金，不足部分直接从货款中抵扣。如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方有权解除合同并按乙方不能交货的违约条款执行。
乙方不能交货或甲方中途退货：乙方不能交货，甲方有权没收履约保证金并收回之前已付款项，如个别不能交货，则双方协商根据分项价格进行金额核减。
甲方无理由中途退货，退还履约保证金，之前已付款项退回事宜双方另行约定。

	2.3.2知识产权归属
	定制部分归双方共同所有

	2.4.1包装和装运要求
	无（可修改）

	2.7.1质保期
	本项目所有产品应提供自项目验收合格并交付使用后，硬件免费维保期不少于五年，软件免费维保期不少于三年。采购人拥有软件永久使用权，维保期内免费维护、免费版本升级；硬件过保维修仅收取配件费用。软件过免费维保期后运维费用上限需按照过保当年市数据局有关规定，最终执行价格双方协商确认。

	2.7.3售后服务要求
	在质保期内，乙方提供24小时售后服务。设备出现故障后，乙方接到甲方通知应在   小时内做出响应，若线上远程无法解决的，乙方工作人员应于    小时（外地24（可修改）小时）内赴现场实施维修，处理设备质量问题，提供不间断的服务直到修复为止。

	2.8 货物的风险负担
	由乙方全部负责

	2.16检验和验收
	合同履约验收参照温州市政府采购履约验收办法及浙江安防职业技术学院验收相关规定执行。合同履约达到验收条件时，乙方向甲方书面发起验收申请，甲方或者其委托的采购代理机构在收到乙方验收申请后五个工作日内启动项目验收。按照采购合同、响应文件、采购文件等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设定验收指标及其标准。未约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。 项目如需委托代理机构组织履约验收，费用根据招标文件执行。





第六部分  应提交的有关格式范例

资格文件部分
目录

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）（页码）
（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………………（页码）
（3）联合协议………………………………………………………………………（页码）
（4）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………………（页码）
（5）本项目的特定资格要求………………………………………………………（页码）



一、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）



说明：
1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；
3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；
4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；
5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。
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二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函
（采购人）、（采购代理机构）：
我方参与               （项目名称）【项目编号：           】政府采购活动，郑重承诺：
（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、具有法律、行政法规规定的其他条件。
（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（三）不存在以下情况：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。
3、本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购人/采购代理机构报告至采购监管部门。“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

投标人名称（电子签名）：
日期：  年  月  日

二、联合协议（如有）
[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]


三、落实政府采购政策需满足的资格要求
（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）
A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。 

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件3）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件4）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求
（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）



商务技术文件部分
目录
（1） 投标函………………………………………………………………………（页码）
（2） 投标声明书…………………………………………………………………（页码）
（3） 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）
（4）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………（页码）
（5）投标标的清单………………………………………………………………（页码）
（6）采购需求偏离表……………………………………………………………（页码）
（7）政府采购活动现场确认声明书……………………………………………（页码）
（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）
（9）关于符合本国产品标准的声明函(如有)…………………………………（页码）
（10）投标文件真实性承诺函…………………………………………………（页码）



一、投标函
（采购人）、（采购代理机构）：
根据贵方为浙江安防职业技术学院            项目（项目编号：         　　）的投标邀请，我方       　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理本次项目中的一切投标相关事宜。
我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（一）本投标文件的有效期自提交投标文件的截止之日起 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；
（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利；
（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内不撤回投标；
（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；
（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。
（六）如中标，我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：
   地址                　　  　　
   电话               　　   　　
   传真         　　         　　
电子邮件         　　         

投标人名称（电子签名）：                          
     日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。






二、投标声明书
（采购人）、（采购代理机构）：
（投标人名称）             　　系中华人民共和国合法企业，经营地址                   　。
我（姓名）         　　系（投标人名称）         　　的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的         　　项目（项目编号：         　　）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；
2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系；
3.我方在参加政府采购活动前3年内：         　　（填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未按要求填写）因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，且期限未满的情形；
4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。


投标人名称（电子签名）：                          
日期：  年   月   日

三、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）
（采购人）、（采购代理机构）：
现委托           （姓名）为我方代理人（身份证号码：    ，手机：    ），以我方名义处理            （项目名称）【项目编号：              】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
委托期限：自  年  月  日起至  年  月  日止。
特此告知。
                                                 投标人名称（电子签名）：
                                                 签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）
（采购人）、（采购代理机构）：
现委托                     （姓名）为我方代理人（身份证号码：     ，手机：   ），以我方名义处理          （项目名称）【项目编号：          】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
委托期限：自  年  月  日起至  年  月  日止。
特此告知。




联合体成员名称（电子签名/公章）：
联合体成员名称（电子签名/公章）：
……
                                               日期：  年  月   日


法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）
身份证件扫描件：
	正面：                                 反面：




                  投标人名称（电子签名）：                              
                   日期：  年  月  日










四、评标标准相应的商务技术资料
（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）
	序号
	投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录*
	投标文件中的页码位置

	1
	
	见投标文件第页

	2
	
	见投标文件第页

	……
	
	见投标文件第页








五、投标标的清单
	序号
	名称
	
品牌（如果有）
	规格型号
	数量
	备注

	1
	XXX（预先填写）
	
	
	
	

	2
	XXX
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：按本格式和要求提供。




六、采购需求偏离表
项目名称：                                                         项目编号：
	序号
	招标文件要求
	投标文件对应内容
	是否偏离
（提供说明）
	要求提供的证明材料页码

	商务要求
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	技术要求
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注意：
1．逐项按照招标文件要求填写响应内容；未按采购需求提供相应证明材料的视为负偏离。
2．偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；
3．如不填写，则视为完全响应采购文件的要求，自行承担投标风险。
4．建议投标人在采购需求偏离表中准备技术要求中需要准备的证明材料（如检测报告、证书）条目索引。

投标人名称（电子签名）：    
日期：   年   月   日
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七、政府采购活动现场确认声明书
浙江德丰项目管理有限公司：
本人经由（单位）             法人代表（负责人）         （姓名）合法授权参加                     项目（项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
1、 本单位与采购人之间□不存在利害关系 □存在下列利害关系：
A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
  I.其他利害关系情况。
3、 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
4、 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

                                      供应商授权代表签名：
2026年  月   日

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：
我单位响应你单位            项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：
一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费； 
二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用； 
三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动； 
四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；
五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；
六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。 
如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。



投标人名称（电子签名）：                                                                                                                                                                                                               
日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

九、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

本公司     （单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十、投标文件真实性承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：
我公司已仔细阅读并充分理解      项目（项目编号：      ）的招标文件全部内容，现就投标文件中涉及客观分评审的各项证书、检测报告等材料的真实性，郑重承诺如下：
一、我公司已对投标文件内所有涉及客观分评审的资料（包括但不限于检测报告、业绩等）进行了严格自查，确保其内容真实、准确、有效。
二、如我公司中标，承诺在评审结束后1个工作日内，主动将上述相关资料的原件或可公开验证的官方查询链接提交至贵方及采购代理机构，并积极配合完成复核工作。
三、我公司清楚知悉，如经核实存在任何弄虚作假或提供虚假材料的情形，将自愿放弃中标资格，并无条件接受相关法律法规及招标文件规定的全部处理（处罚）。
四、若因我公司自身原因，未能在上述约定时间内配合完成核查工作，且经贵方书面催告后仍无法完成的，视为我公司自动放弃中标资格，由此产生的一切法律风险与责任均由我公司自行承担。
特此承诺。

投标人名称（电子签名）：                                                                                                                                                                                                               
日期：   年   月   日



投标文件中关于客观分评审投标人所提供的证明材料清单
（此表为范本，无需在投标人文件中体现）
	标项名称
	
	项目编号
	

	供应商联系人
	
	联系电话
	

	

	客观分评分内容
	供应商提供的证明材料
	复核方式（原件复核/公开官网查询）
	备注（明确是原件复核或公开官网查询，如公开官网查询，提供具体网址）

	一、同类项目业绩
	
	
	

	1、
	
	
	

	2、
	
	
	

	二、
	
	
	

	1、
	
	
	

	2、
	
	
	

	三、
	
	
	

	1、
	
	
	

	2、
	
	
	

	五、其他客观分评审内容（如有）
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：对照招标文件中的评分办法，如投标人针对客观分评审内容提供了对应的证明材料，请根据自身的响应文件将各项材料一一列明，并明确假设中标（成交）后可通过什么方式进行核验。

报价文件部分
目录

（1） 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）
（2）中小企业声明函（如有）……………………………………………………（页码）

温州市政府采购公开招标文件(货物类)
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一、开标一览表（报价表）
（采购人）、（采购代理机构）：
我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成                （项目名称）【项目编号：                 】的实施。
开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）
	序号
	名称
	
品牌（如果有）
	规格型号
	数量
	单价
	合计
	
备注（如有）


	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（小写）
	

	投标报价（大写）
	


注：
1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。
2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。
3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

投标人名称（电子签名）：                                                                                                                                                                                                               
日期：   年   月   日
[bookmark: _Hlk101259491]二、中小企业声明函（如有）
[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]













[bookmark: _Toc465665161]附件
附件1：
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称（电子签名）：
       日  期：













附件2：
业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：
我方                    （投标人全称）是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的                  （项目名称）【项目编号：         】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。   
特此说明。



投标单位（法定名称章）：
                              日期：       年     月     日
附：
投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）
















附件3：联合协议
（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）
（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：              】投标。 
一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。
三、本次联合投标中，分工如下：
[bookmark: _Hlk101134295]（联合体成员1）承担的工作和义务为：
（联合体成员2）承担的工作和义务为：
……
四、联合体成员中小企业合同份额。
1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合投标的其他事宜：
1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。
联合体成员名称（电子签名/公章）：
联合体成员名称（电子签名/公章）：
                   ……
日期：  年  月   日
注：按本格式和要求提供。





















附件4：分包意向协议
（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）
（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：       】的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。 
一、分包标的及数量
（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）。（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；
……
二、分包供应商中小企业合同份额
1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
[bookmark: _Hlk101133173]2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
三、分包工作履行期限、地点、方式
四、质量
五、价款或者报酬
六、违约责任
七、争议解决的办法

                                          投标人名称（电子签名）：
分包供应商名称（电子签名/公章）：
……
                                        日期：  年  月   日
注：按本格式和要求提供。

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 视频综合管理平台模块（教学软件），属于       行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）
2. 视频流媒体交换模块（教学软件），属于       行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）
3. 数据存储管理模块（教学软件），属于       行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）
4. 数据备份管理模块（教学软件），属于       行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）
5. 教学软件承载虚拟机改造，属于       行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）
6. 400万全彩半球型网络摄像机，属于       行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）
7. 400万全彩筒型网络摄像机，属于       行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）
8. 400万红外球型网络摄像机，属于       行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）
9. 400万AI双摄筒型网络摄像机，属于       行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）
10. 全景多目枪球一体网络摄像机，属于       行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）
11. 网络硬盘录像机，属于       行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）
12. 边缘智能分析终端，属于       行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）
13. 9路高清拼控解码器，属于       行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）
14. POE接入网络设备，属于       行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）
15. 汇聚网络设备，属于       行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；（特别提醒：选择其中一种企业类型填写，不要全部写上）
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：
                                           日期：  年  月日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。
温州市政府采购公开招标文件(货物类)

84

83

附件6：关于符合本国产品标准的声明函
本公司     （单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

